**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA**

**PROCESSO Nº 118/2020**

**OFERTA DE COMPRA Nº 892000801002020OC00016**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/CPB/2020**

|  |
| --- |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos em Geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. |

**LOTE 01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Terminal pré isolado tipo pino para cabo 1,5 a 2,5mm azul | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 2 | Terminal pré isolado tipo pino para cabo 4 a 6mm amarelo | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 3 | Terminal pré isolado tipo garfo para cabo 1,5 a 2,5mm azul | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 4 | Terminal pré isolado tipo garfo para cabo 4 a 6mm amarelo | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 5 | Terminal pré isolado tipo anel para parafuso M6 para cabo 1,5 a 2,5mm azul Pac. Com 100 | Pacote com 100 | 30 | R$ | R$ |
| 6 | Terminal pré isolado tipo anel para parafuso M6 para cabo 4 a 6mm amarelo | PEÇA | 1000 | R$ | R$ |
| 7 | Terminal pré isolado tipo anel para parafuso M8 para cabo 4 a 6mm amarelo Pac. com 100 | Pacote com 100 | 30 | R$ | R$ |
| 8 | Terminal pré isolado tipo anel para parafuso M10 para cabo 4 a 6mm amarelo Pac. com 100 | Pacote com 100 | 30 | R$ | R$ |
| 9 | Terminal a compressão com um furo para cabo de 10mm | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 10 | Terminal a compressão com um furo para cabo de 16mm | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 11 | Terminal a compressão com um furo para cabo de 25mm | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 12 | Terminal a compressão com um furo para cabo de 35mm | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 13 | Terminal a compressão com um furo para cabo de 50mm | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 14 | Dailet múltiplo tipo X sem tampa 3/4 fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 15 | Dailet múltiplo tipo L sem tampa 3/4 fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 16 | Unidut reto 3/4 para parafuso fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 17 | Unidut cônico 3/4 para parafuso fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 18 | Tampão PVC para dailet múltiplo 3/4 fabricações daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 19 | Eletroduto pesado galvanizada rosca ¾ | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 20 | Unidut curvo 3/4 fabricações daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 21 | Tampas para dailet 3/4 com 1 tomada 2P+T 10A fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 22 | Tampas para dailet 3/4 com 1 tomada 2P+T 20A fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 23 | Tampas para dailet 3/4 com interruptor simples fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 24 | Tampas para dailet 3/4 com interruptor paralelo fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 25 | Tampas para dailet 3/4 com bipolar fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 26 | Tampas para dailet 3/4 com interruptor intermediário fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 27 | Tampas cega para dailet 3/4 fabricação daisa ou similar | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 28 | Abraçadeira 3/4 tipos D com cunha | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 29 | Terminal pré isolado tipo anel para parafuso M8 para cabo 2,5mm azul | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 30 | Terminal pré isolado tipo anel para parafuso M10 para cabo 2,5mm azul | Peça | 1000 | R$ | R$ |
| 31 | Terminal pré isolado tipo anel para parafuso M8 para cabo 0,5 a 1,5mm vermelho Pac. com 100 | Pacote com 100 | 10 | R$ | R$ |
| 32 | Terminal pré isolado tipo anel para parafuso M10 para cabo 0,5 a 1,5mm vermelho Pac. com 100 | Pacote com 100 | 10 | R$ | R$ |
| **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS** | | | | | **R$** |

**LOTE 02**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Eletroduto 15 mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 2 | Eletroduto 20 mm – Rolo 50 m | Rolo de 50m | 500 | R$ | R$ |
| 3 | Eletroduto 25mm – Rolo 50 m | Rolo de 50m | 500 | R$ | R$ |
| 4 | Condulete b 3/4" | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 5 | Condulete b 1/2" | Peça | 500 | R$ | R$ |
| 6 | Condulete b 1 1/2" | Peça | 500 | R$ | R$ |
| 7 | Condulete c 1/2" | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 8 | Condulete c 3/4" | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 9 | Condulete c 1 1/4" | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 10 | Condulete lr 3/4" | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 11 | Condulete lr 1/2" | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 12 | Condulete lr 1 1/4" | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 13 | Curva 45° 15mm | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 14 | Curva 45° 20mm | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 15 | Curva 45° 25mm | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 16 | Curva 90° 15mm | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 17 | Curva 90° 20mm | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 18 | Curva 90° 25mm | Metros | 200 | R$ | R$ |
| 19 | Eletroduto Flexível Espiralado PVC ½ | Metros | 1000 | R$ | R$ |
| 20 | Eletroduto Flexível Espiralado PVC 5/8 | Metros | 1000 | R$ | R$ |
| 21 | Eletroduto Flexível Espiralado PVC ¾ | Metros | 1000 | R$ | R$ |
| 22 | Eletroduto Flexível Espiralado PVC 1 | Metros | 1000 | R$ | R$ |
| 23 | Eletroduto Flexível Espiralado PVC 1 ¼ | Metros | 1000 | R$ | R$ |
| 24 | Eletroduto Flexível Espiralado PVC 1 ½ | Metros | 1000 | R$ | R$ |
| **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS** | | | | | **R$** |

**LOTE 03**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Barramento pente para 28 disjuntor trifásico fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 2 | Barramento pente para 18 disjuntor trifásico fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 3 | Disjuntor 16A unipolar fabricação ABB | Peça | 150 | R$ | R$ |
| 4 | Disjuntor 20A unipolar fabricação ABB | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 5 | Disjuntor 25A unipolar fabricação ABB | Peça | 150 | R$ | R$ |
| 6 | Disjuntor 10A unipolar fabricação ABB | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 7 | Disjuntor 16A bipolar fabricação ABB | Peça | 150 | R$ | R$ |
| 8 | Disjuntor 20A bipolar fabricação ABB | Peça | 200 | R$ | R$ |
| 9 | Disjuntor 32A bipolar fabricação ABB | Peça | 150 | R$ | R$ |
| 10 | Disjuntor 40A bipolar fabricação ABB | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 11 | Disjuntor 10A trifásica fabricação ABB | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 12 | Disjuntor 25A trifásica fabricação ABB | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 13 | Disjuntor 32A trifásica fabricação ABB | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 14 | Disjuntor 40A trifásica fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 15 | Disjuntor 50A trifásica fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 16 | Disjuntor 63A trifásica fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 17 | Disjuntor 16A trifásica fabricação ABB | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 18 | Disjuntor 20A trifásica fabricação ABB | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 19 | Disjuntor DR 40A fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 20 | Disjuntor DR 63A fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 21 | Disjuntor DR 25A fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 22 | Disjuntor motor 2,5 - 4A fabricação Schnider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 23 | Disjuntor motor 1,6 - 2,5A fabricação Schneider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 24 | Disjuntor motor 6 - 10A fabricação Schneider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 25 | Disjuntor motor 13 - 18A fabricação Schneider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 26 | Disjuntor motor 20 - 25A fabricação Schneider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 27 | Disjuntor 125A trifásica fabricação | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 28 | Interruptor residual 25A bipolar fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 29 | Interruptor residual 40A bipolar fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 30 | Contator LC1 D12-220 fabricação Schneider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 31 | Contator LC1 D18-220 fabricação Schneider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 32 | Contator LC1 K0610M7-220 fabricação Schneider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 33 | Contator A9DA-30-10-220V fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 34 | Modulo auxiliar da contadora CA5-31M fabricação ABB | Peça | 30 | R$ | R$ |
| 35 | Modulo auxiliar da contadora LA1 KN20 fabricação Schneider | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 36 | DPS- OVRT1-25-255 fabricação ABB\\ | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 37 | Porta fusível E91/32 - 10X36 32A fabricação ABB | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 38 | Fusível cartucho porcela retardado tamanho 10X38 500V-25a 100ka Gg | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 39 | Relé temporizador estrela/triangulo de 2,4 a 60 seg 5 a 300 segundos | Peça | 50 | R$ | R$ |
| 40 | Fusível NH 000 retardado 25A 500V ir-120KA | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 41 | Fusível NH 000 retardado 63A 500V ir-120KA | Peça | 100 | R$ | R$ |
| 42 | Chave seletora 2 posições para painel | Peça | 200 | R$ | R$ |
| **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS** | | | | | **R$** |

**LOTE 04**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Tomada 10ª | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 2 | Tomada 20ª | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 3 | Espelho 4x2 - um posto | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 4 | Espelho 4x2 - dois postos | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 5 | Espelho 4x2 – cego | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 6 | Espelho 4x4 - dois postos | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 7 | Espelho 4x4 - quatro postos | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 8 | Espelho 4x4 – cego | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 9 | Modulo para tomada 4x2 | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 10 | Modulo para tomada 4x4 | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 11 | Plug monobloco femea 10ª | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 12 | Plug monobloco macho 10ª | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 13 | Plug monobloco femea 20ª | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 14 | Plug monobloco macho 20ª | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 15 | Interruptor simples | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 16 | Interruptor paralelo | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 17 | Interruptor bipolar | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 18 | Interruptor intermediário | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS** | | | | | **R$** |

**LOTE 05**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Cabo flex. azul 1,5mm | Metros | 2000 | R$ | R$ |
| 2 | Cabo flex. branco 1,5mm | Metros | 2000 | R$ | R$ |
| 3 | Cabo flex. preto 1,5mm | Metros | 2000 | R$ | R$ |
| 4 | Cabo flex. verde/amarelo 1,5mm | Metros | 2000 | R$ | R$ |
| 5 | Cabo flex. azul 2,5mm | Metros | 2000 | R$ | R$ |
| 6 | Cabo flex. branco 2,5mm | Metros | 2000 | R$ | R$ |
| 7 | Cabo flex. preto 2,5mm | Metros | 2000 | R$ | R$ |
| 8 | Cabo flex. verde/amarelo 2,5mm | Metros | 2000 | R$ | R$ |
| 9 | Cabo flex. azul 4mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 10 | Cabo flex. branco 4mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 11 | Cabo flex. preto 4mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 12 | Cabo flex. Verde/amarelo 4mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 13 | Cabo flex. Azul 6mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 14 | Cabo flex. Branco 6mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 15 | Cabo flex. Preto 6mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 16 | Cabo flex. Verde/amarelo 6mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 17 | Cabo Pp 3x1,5mm | Metros | 3000 | R$ | R$ |
| 18 | Cabo Pp 3x2,5mm | Metros | 3000 | R$ | R$ |
| 19 | Cabo Pp 3x4mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 20 | Cabo Pp 3x6mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 21 | Cabo Pp 5x1,5mm | Metros | 3000 | R$ | R$ |
| 22 | Cabo Pp 5x2,5mm | Metros | 3000 | R$ | R$ |
| 23 | Cabo Pp 5x4mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| 24 | Cabo Pp 5x10mm | Metros | 500 | R$ | R$ |
| **Valor total dos materiais** | | | | | **r$** |

|  |
| --- |
|  |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ XX.XXX.XX (...............................)**

Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Declara, outrossim, que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que, nenhuma outra remuneração será devida, qualquer hipótese deresponsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Condições de Pagamento:** Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no Edital.

**Entrega:** A entrega dos materiais deverá ser em até 07 dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Compra/Serviço

**Obs. Previsões de sanções em caso de atraso na entrega**.

**Local:** O objeto desta licitação deverá ser entregue, no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado na Rodovia Imigrantes, Km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, no horário das 09h00 às 18h00.

**Garantia:** Nos termos do Código de Defesa do Consumidor

Local, e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do

representante Legal da Empresa

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO Nº 118/2020**

**OFERTA DE COMPRA Nº 892000801002020OC00016**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/CPB/2020**

|  |
| --- |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos em Geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. |

**AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão em referência realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, declaro sob as penas da lei, que a empresa **NÃO** écadastrada como contribuinte no Município de São Paulo e nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, aos tributos relacionados com a prestação licitada. Estou ciente de que, se for o caso, o ISS incidente sobre a operação deverá ser retida.

Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Tel/Fax para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DE SITUAÇÃO**

**REGULAR PERANTE ART 7º - CF E CONDIÇÃO ME/EPP**

**PROCESSO Nº 118/2020**

**OFERTA DE COMPRA Nº 892000801002020OC00016**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/CPB/2020**

|  |
| --- |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos em Geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. |

A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ....................... **DECLARA**, sob as penas da Lei:

1. Para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, assim como que estamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Enquadramento da licitante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

**PROCESSO Nº 118/2020**

**OFERTA DE COMPRA Nº 892000801002020OC00016**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/CPB/2020**

|  |
| --- |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos em Geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. |

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** e do CPF nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, representante legal do licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nome empresarial*), CNPJ nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, **DECLARO,** sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

d) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO VI**

**CADASTRO DE FORNECEDOR**

|  |
| --- |
| DADOS DO FORNECEDOR |
|  |
| Razão social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Inscrição: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Ramo de atividade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Endereço:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Bairro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| UF: \_\_\_\_   CEP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| Contato Gestor Operacional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| Endereço eletrônico/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Telefones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| Contato Gestor Administrativo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Endereço eletrônico/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Telefones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
|  |
| Dados Bancários para depósito: |
|  |
| Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Agência: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Conta Corrente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Processo n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Pregão Eletrônico n°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Observações:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| DADOS DO RESPONSÁVEL PARA NEGOCIAÇÃO DA ENTREGA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |