**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA**

**PROCESSO Nº 0259/2020**

**OFERTA DE COMPRA Nº** 892000801002020OC00055

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/CPB/2020**

|  |
| --- |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais Hidráulicos em Geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. |

**LOTE 01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 1/2´´ x 20mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 2 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 3/4´´ x 25mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 3 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 1´´x32mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 4 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 1 1/4´´x40mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 5 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 1 1/2´´x50mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 6 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 2´´x60mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 7 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 2 1/2´´x75mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 8 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 3´´x85mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 9 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro 4´´x110mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
|  **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS**  |  **R$**  |

**LOTE 02**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Bucha de redução soldável curta 25x20mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 2 | Bucha de redução soldável curta 32x25mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 3 | Bucha de redução soldável curta 40x32mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 4 | Bucha de redução soldável curta 50x40mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 5 | Bucha de redução soldável curta 75x60mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 6 | Bucha de redução soldável curta 85x75mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 7 | Bucha de redução soldável curta 110x85mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 8 | Bucha de redução longa 32x20mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 9 | Bucha de redução longa 40x20mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 10 | Bucha de redução longa 40x25mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 11 | Bucha de redução longa 50x25mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 12 | Bucha de redução longa 50x32mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 13 | Bucha de redução longa 60x40mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 14 | Bucha de redução longa 60x50mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 15 | Bucha de redução longa 75x50mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 16 | Bucha de redução longa 85x60mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 17 | Bucha de redução longa 110x60mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 18 | Bucha de redução longa 110x75mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
|  **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS**  |  **R$**  |

**LOTE 03**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Joelho 45° soldável 20mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 2 | Joelho 45° soldável 25mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 3 | Joelho 45° soldável 32mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 4 | Joelho 45° soldável 40mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 5 | Joelho 45° soldável 50mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 6 | Joelho 45° soldável 60mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 7 | Joelho 45° soldável 75mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 8 | Joelho 45° soldável 85mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 9 | Joelho 45° soldável 110mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 10 | Joelho 90° soldável 20mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 11 | Joelho 90° soldável 25mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 12 | Joelho 90° soldável 32mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 13 | Joelho 90° soldável 40mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 14 | Joelho 90° soldável 50mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 15 | Joelho 90° soldável 60mm pvc marrom | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 16 | Joelho 90° soldável 75mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 17 | Joelho 90° soldável 85mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 18 | Joelho 90° soldável 110mm pvc marrom | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 19 | Joelho 90° com bucha azul pvc roscavel e soldável 20mm x1/2 | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 20 | Joelho 90° com bucha azul pvc roscavel e soldável 25mm x1/2 | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 21 | Joelho 90° com bucha azul pvc roscavel e soldável 25mm x3/4 | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 22 | Joelho 90º de transição 15mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 23 | Joelho 90º de transição 22mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 24 | Joelho 90º de transição 28mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 25 | Joelho 90º de transição 35mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 26 | Joelho 45º de transição 15mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 27 | Joelho 45º de transição 22mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 28 | Joelho 45º de transição 28mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 29 | Joelho 90º de transição 15x1/2 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 30 | Joelho 90º de transição 22x1/2 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 31 | Joelho 90º de transição 22x3/4 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 32 | Joelho 90º de transição 28x1´´ aquatherm | Unidade | 50 | R$ | R$ |
|  **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS**  |  **R$**  |

**LOTE 04**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Registro pvc esfera 1/2" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 2 | Registro pvc esfera 3/4" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 3 | Registro pvc esfera 1" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 4 | Registro pvc esfera 1 1/4" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 5 | Registro pvc esfera 1 1/2" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 6 | Registro pvc esfera 2" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 7 | Registro pvc esfera 2 1/2" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 8 | Registro pvc esfera 3" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 9 | Registro pvc esfera 4" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 10 | Registro pvc esfera 85mm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
|  **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS**  |  **R$**  |

**LOTE 05**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Cano pvc marrom soldável água fria 1/2" (3 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 2 | Cano pvc marrom soldável água fria 3/4" (3 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 3 | Cano pvc marrom soldável água fria 1" (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 4 | Cano pvc marrom soldável água fria 1 1/4" (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 5 | Cano pvc marrom soldável água fria 1 1/2" (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 6 | Cano pvc marrom soldável água fria 2” (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 7 | Cano pvc marrom soldável água fria 2 1/2" (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 8 | Cano pvc marrom soldável água fria 3" (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 9 | Cano pvc marrom soldável água fria 4" (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 10 | Cano pvc soldável água quente 22mm (3 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 11 | Cano pvc soldável água quente 28mm (3 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 12 | Cano pvc soldável água quente 35mm (3 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 13 | Cano pvc soldável água quente 42mm (3 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 14 | Cano pvc soldável água quente 54mm (3 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 15 | Cano esgoto pvc 40mm (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 16 | Cano esgoto pvc 50mm (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 17 | Cano esgoto pvc 75mm (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 18 | Cano esgoto pvc 100mm (6 metros) | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 19 | Cano esgoto pvc 150mm (6 metros) | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 20 | Cano esgoto pvc 200mm (6 metros) | Unidade | 50 | R$ | R$ |
|  **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS**  |  **R$**  |

**LOTE 06**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Luva de transição 28x1´´ aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 2 | Luva de transição 15x1/2 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 3 | Luva de transição 22x1/2 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 4 | Luva de transição 22x3/4 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 5 | Luva 15mm de correr aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 6 | Luva 22mm de correr aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 7 | Luva 28mm de correr aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 8 | Luva 35mm de correr aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 9 | Tê de transição 15x1/2 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 10 | Tê de transição 22x1/2 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 11 | Tê de transição 22x3/4 aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 12 | Tê de transição 28x1´´ aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 13 | Tê misturador 15mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 14 | Tê misturador 22mm aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 15 | Tê misturador 15x1/2´´ aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 16 | Tê misturador 22x3/4´´ aquatherm | Unidade | 100 | R$ | R$ |
|  **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS**  |  **R$**  |

**LOTE 07**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNI.** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Válvula de escoamento universal para pia | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 2 | Sifão sanfonado universal cromado | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 3 | Válvula pia americana esteves | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 4 | Ducha higiénica c/ regulação | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 5 | Ligação flexível em malha de aço | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 6 | Torneira de uso geral c/ bico para mangueira | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 7 | Válvula esfera metal 1/2" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 8 | Válvula esfera metal 3/4" | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 9 | Anel de vedação | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 10 | Torneira parede/tanque 1/2 | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 11 | Cola de pvc 850g | Unidade | 50 | R$ | R$ |
|  **VALOR TOTAL DOS MATERIAIS**  |  **R$**  |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ XX.XXX.XX (...............................)**

Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Declara, outrossim, que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que, nenhuma outra remuneração será devida, qualquer hipótese deresponsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Condições de Pagamento:** Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no Edital.

**Entrega: A entrega dos materiais deverá ser em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Compra/Serviço**

**Obs. Previsões de sanções em caso de atraso na entrega**.

**Local:** O objeto desta licitação deverá ser entregue, no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado na Rodovia Imigrantes, Km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, no horário das 09h00 às 18h00.

**Garantia:** Nos termos do Código de Defesa do Consumidor

Local, e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do

representante Legal da Empresa

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO Nº 0259/2020**

**OFERTA DE COMPRA Nº 892000801002020OC00055**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/CPB/2020**

|  |
| --- |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais Hidráulicos em Geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. |

 **AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**

Eu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão em referência realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, declaro sob as penas da lei, que a empresa **NÃO** écadastrada como contribuinte no Município de São Paulo e nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, aos tributos relacionados com a prestação licitada. Estou ciente de que, se for o caso, o ISS incidente sobre a operação deverá ser retida.

Local, e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Tel/Fax para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DE SITUAÇÃO**

**REGULAR PERANTE ART 7º - CF E CONDIÇÃO ME/EPP**

**PROCESSO Nº 0259/2020**

**OFERTA DE COMPRA Nº 892000801002020OC00055**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/CPB/2020**

|  |
| --- |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais Hidráulicos em Geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. |

A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ....................... **DECLARA**, sob as penas da Lei:

1. Para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, assim como que estamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Enquadramento da licitante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

**PROCESSO Nº 0259/2020**

**OFERTA DE COMPRA Nº 892000801002020OC00055**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/CPB/2020**

|  |
| --- |
| Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais Hidráulicos em Geral, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. |

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** e do CPF nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, representante legal do licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nome empresarial*), CNPJ nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, **DECLARO,** sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

d) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

*OBSERVAÇÃO: Esta declaração, elaborada em Papel Timbrado da Empresa, deverá ser enviada, quando solicitada pelo pregoeiro e apenas para a empresa detentora de melhor proposta.*

 **ANEXO VI**

**CADASTRO DE FORNECEDOR**

|  |
| --- |
| DADOS DO FORNECEDOR |
|   |
| Razão social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    |
| Endereço:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Bairro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| UF: \_\_\_\_   CEP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
|   |
| Contato Gestor Operacional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
|   |
| Endereço eletrônico/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Telefones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
|   |
| Contato Gestor Administrativo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Endereço eletrônico/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Telefones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
|   |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
|   |
| Dados Bancários para depósito:  |
|   |
| Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Agência: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Conta Corrente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Processo n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Pregão Eletrônico n°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Observações:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| DADOS DO RESPONSÁVEL PARA NEGOCIAÇÃO DA ENTREGA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |