ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO Nº 0847/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  90073/CPB/2024

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital

AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

A empresa ..................................................., estabelecida à ............................... inscrita no CNPJ sob nº ......................................, telefone nº .................................. e endereço de e-mail ....................................., através de seu representante legal abaixo assinado, propõe assinar Termo de Contratos junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 900044/CPB/2024 e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

Grupo 1

| Item | Comunicação interna | Descrição | Marca | Unidade de Medida | Quant. | Valor Uni. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 42720 | Plug Femea 2P+T 10A 250V Preto TIPO MONOBLOCO |  | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 02 | 42720 | Plug Femea 2P+T 20A-250V Preto TIPO MONOBLOCO |  | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 03 | 42720 | Plug Macho 2P+T 10A 250V-TIPO MONOBLOCO |  | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 04 | 42573 | Plug Macho 2P+T 10A 250V-TIPO MONOBLOCO |  | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 04 | 42720 | Plug Macho 2P+T 20A-250V Preto TIPO MONOBLOCO |  | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 05 | 42720 | Plug Macho 2P+T 20A 250v (preto) - saída lateral |  | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 06 | 42573 | Plugue macho 2p+t 10ª. Corrente elétrica (ampère): 10a – 250v; quantidade de pólos: 3 pólo(s); tipos de pólos: 2+terra; tonalidade: preto; tipo de material: plástico anti chama; tipo: macho; atender a norma técnica: NBR 14136. |  | Unidade | 50 | R$ | R$ |

Valor total por extenso:

Grupo 02

| Item | Comunicação interna | Descrição | Marca | Unidade de Medida | Quant. | Valor Uni. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 42720 | Relé 01-mc 220-380vca falta de fase |  | Unidade | 4 | R$ | R$ |
| 08 | 42720 | Relé fotocélula 220V área externa |  | Unidade | 20 | R$ | R$ |

Valor total por extenso:

Grupo 03

| Item | Comunicação interna | Descrição | Marca | Unidade de Medida | Quant. | Valor Uni. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 42720 | Rolo de Conduite 1” polegada 1/4 |  | Unidade | 8 | R$ | R$ |
| 10 | 42720 | Rolo de Conduite 1” polegada |  | Unidade | 4 | R$ | R$ |

Valor total por extenso:

Grupo 04

| Item | Comunicação interna | Descrição | Marca | Unidade de Medida | Quant. | Valor Uni. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 42508 | Cabo flexível 750v 1,5mm preto rolo c/100mts |  | Unidade | 6 | R$ | R$ |
| 12 | 42508 | cabo flexível 750v 1,5mm azul rolo c/ 100mts |  | Unidade | 4 | R$ | R$ |
| 13 | 42508 | Cabo flex 750v 4,0mm preto rolo c/100mts |  | Unidade | 8 | R$ | R$ |
| 14 | 42508 | Cabo flexível 750v 2,5mm azul rolo c/200mts |  | Unidade | 4 | R$ | R$ |
| 15 | 42508 | Cabo flexível 750V 1,5mm Brasileirinho Rolo c/100mts |  | Unidade | 5 | R$ | R$ |
| 16 | 42508 | Cabo flex 750V 2,5mm Preto Rolo c/100mts |  | Unidade | 1 | R$ | R$ |
| 17 | 42508 | Cabo flexível 750V 4,0mm Branco Rolo c/100mts |  | Unidade | 1 | R$ | R$ |
| 18 | 42508 | Cabo híbrido 4mm alta temperatura 750v Até 400 Graus 50mts |  | Unidade | 3 | R$ | R$ |
| 19 | 42573 | Cabo flexível pp 500v 2x1,5mm - rolo 100 metros - Especificações técnicas mínimas: Condutor de fios: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. Norma de referência: NBR nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod). Isolado em: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf. Classe térmica: 70°c. Tensão de isolação: 300/500 v. Dimensão: rolo c/ 100 metros. |  | Unidade | 5 | R$ | R$ |

Valor total por extenso:

| Item | Comunicação interna | Descrição | Marca | Unidade de Medida | Quant. | Valor Uni. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 42720 | Abraçadeira "D" C/Cunha 3/4 Galvanizada |  | Unidade | 200 | R$ | R$ |
| 21 | 42720 | Barra de Eletroduto 3/4 Galvanizado barra de 3mts |  | Unidade | 80 | R$ | R$ |
| 22 | 42720 | Bucha para Eletroduto metal 3/4 polegadas Galvanizado |  | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 23 | 42720 | Conector Reto unidut 3/4 Galvanizado |  | Unidade | 100 | R$ | R$ |
| 24 | 42720 | Placa Piso Leve 4x4 Latão Escovado Unha Dupla Cor Dourada |  | Unidade | 40 | R$ | R$ |
| 25 | 42720 | sensor presença sobrepor 360° com fotocélula área interna |  | Unidade | 80 | R$ | R$ |
| 26 | 42720 | Sinaleiro sonoro 22mm 220V Preto. Referência: Metaltex, equivalente ou de melhor qualidade. |  | Unidade | 20 | R$ | R$ |
| 27 | 42720 | Programador diário eletomecânico - 110-220-240VCA-ciclo diário com intervalo mínimo de 15 minutos -Caixa MX para inserção em trilho 35mm- 1 Modulo |  | Unidade | 80 | R$ | R$ |
| 28 | 42720 | Tomada 20A p/ condulete 3/4 |  | Unidade | 120 | R$ | R$ |
| 29 | 42720 | Condulete 3/4 Tipo X múltiplo com tampa cega |  | Unidade | 180 | R$ | R$ |
| 30 | 42720 | Disjuntor bipolar 32a abb curva c sh202t - c20 |  | Unidade | 8 | R$ | R$ |
| 31 | 42573 | Régua de tomada quintupla 2p+t 20a Tipo de material: plástico; capacidade elétrica: 20a em 127/220v~; potência máxima: 2500w em 127v~ e 5000w em 220v~; compatível com cabo pp de 3x2,5mm. Deverá atender ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136) e ter certificado do INMETRO no requisito de segurança. |  | Unidade | 30 | R$ | R$ |
| 32 | 42573 | Filtro de linha metálico 5 tomadas. Potência máxima do conjunto: 1270va/127v - 2200va/220v; corrente máxima do conjunto: 10ª; tipo de plugue: 2p+t; quantidade de tomadas: 5; tensão de entrada e saída: 110/220v (bivolt); cabo: pp plug NBR 14.13; comprimento do cabo: entre 1 e 1,50 mts; tomadas: 5 NBR 14.136; tipo de material: metal; frequência de entrada: 50/60hz |  | Unidade | 30 | R$ | R$ |
| 33 | 42573 | Transformador de voltagem 3000 va tripolar bivolt. Especificações técnicas mínimas: potência: 3000 va; requência de operação: 60hz; tomada tripolar; transforma tensão (de/para): de 110v~127v para 220v ou de 220v para 110v~127v; proteção contra excesso de temperatura, alça para transporte, desarme automático em sobrecarga |  | Unidade | 10 | R$ | R$ |
| 34 | 42573 | Medidor e totalizador de distâncias com roda. Especificações técnicas mínimas: cabo telescópico com 3 estágios: 1° estágio: 43cm; 2° estágio: 65cm; 3° estágio: 88cm; cabo emborrachado de fácil manuseio; mede até 999 metros. |  | Unidade | 03 | R$ | R$ |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

Fica ciente, ainda, que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital que orientará a futura Contratação, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Fica ciente, outrossim, que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, afastando qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto da licitação.

Forma de execução do fornecimento: conforme edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no edital.

Condições de entrega: Conforme previsão do cronograma estabelecidos no edital.

__________________________________

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

PROCESSO Nº 0847/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  90073/CPB/2024

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital

A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ....................... DECLARA, sob as penas da Lei:

- Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local e data

___________________________________

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Telefone para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PROCESSO Nº 0847/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  90073/CPB/2024

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), CNPJ nº_____________________ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

- o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

- frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;

- impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

- afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

- fraudar licitação ou contrato dela decorrente;

- criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;

- obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

- manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

___________________________________

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Telefone para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)

ANEXO V

CADASTRO DE FORNECEDOR

PROCESSO Nº 0847/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  90073/CPB/2024

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital

| DADOS DO FORNECEDOR |  |
| --- | --- |
| Razão Social: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Bairro: |  |
| Cidade: |  |
| UF: |  |
| CEP: |  |
| CONTATOS |  |
| Resp. Ass. Contrato: |  |
| CPF: |  |
| RG: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
| Operacional: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
| Administrativo: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |
| Dados Bancários para Depósito |  |
| Banco: |  |
| Agência: |  |
| Conta Corrente: |  |