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RESPOSTAS AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

a) Remover da Qualificação Técnica a exigência de Atestado de instalação de piso homo-logado, uma vez o que é homologado é o piso e não o serviço de instalação; 

1. Exigências de Qualificação Técnica não previstas em lei
· A empresa argumenta que a exigência de atestado para instalação de "piso homologado" extrapola a legislação vigente, pois a homologação se refere apenas ao material e não ao serviço de instalação.

· Resposta: Para sanar esta questão foi realizada os ajustes no item “4.1.7 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA’

b) Apresentar as devidas justificativas ou remover a indicação de espessura dos pisos vinílico, por possível restrição à competitividade;

2. Omissão quanto à justificativa da espessura do piso
· Alegar que a definição de uma espessura específica pode restringir a concorrência e direcionar para determinados fornecedores.

· Resposta: 
[bookmark: _Hlk191479440][bookmark: _Hlk191479455](Piso do vôlei/goalball: Justificativa inserida no 3.2 do TR: ”Descritivo reproduz rigorosamente as especificações do piso vinílico adotado pelo CPB em sua quadra fixa, seguindo o padrão internacional para essa categoria esportiva aprovado pela FIVB, que também atende ao Goalball.” 
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Piso Tênis de mesa: Como será feita troca total do piso, e para manter o nível técnico exigido pela modalidade serão aceitos pisos dentro das espessuras de 4,5mm a 6,2mm

c) Considerando o prazo de fornecimento e a ausência do prazo de serviço de instalação, justificar o não parcelamento do objeto;

3. Ausência justificativa para não parcelamento do objeto
· Argumenta-se que o objeto é divisível e, portanto, deveria ser parcelado para ampliar a concorrência. 
· Resposta: Será feita a separação dos itens em grupos. 

d) Considerando Garantia Contratual a ser prestada, impactando no valor do seguro, indicar a vigência em prazo determinado em dias para o serviço de instalação do piso;

4. Ausência de prazo de vigilância contratual
· Alega-se que o edital não informa prazo para início da instalação do piso, o que pode gerar insegurança jurídica e impactar na garantia contratual.

· Resposta: Para sanar esta questão foi feita a dilatação e definição do prazo de entrega e instalação da seguinte forma:

“Os itens descritos no item 3 deste termo, deverão ser entregues e instalados seguindo o cronograma abaixo, no prazo máximo total de até 140 (Cento e quarenta) dias corridos, simultaneamente a partir da emissão da Ordem de Compra.
1ª Etapa: entrega dos itens do grupo 1 e 2 em sua quantidade total, em até 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Compra,
2ª Etapa: instalação dos itens do grupo 2, em até 20 (vinte) dias corridos, a partir da entrega do material.”


e) Considerando as intercorrências que podem surgir durante o dilatado prazo contratual de 120 (cento e vinte) dias, apresentar na minuta do contrato a Matriz de Riscos.

5. Ausência de justificativa para a não elaboração do Mapa de Riscos
· Argumenta-se que a complexidade do contrato exige um Mapa de Riscos para mitigar eventuais problemas.

· Resposta: Questão sanada a parti da definição dos prazos de entrega e instalação dos pisos. 



________________________________________________________
Matheus Cayke das Virgens de Jesus
Departamento de Operações Esportivas
Comitê Paralímpico Brasileiro
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