ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO Nº 1292/2024
UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/CPB/2025
	OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Refrigeração, conforme especificações   constantes no Anexo I do Edital



  AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

   A empresa ..................................................., estabelecida à ............................... inscrita no CNPJ sob nº ......................................, telefone nº .................................. e endereço de e-mail ....................................., através de seu representante legal abaixo assinado, propõe assinar Termo de Contratos junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 90083/CPB/2025 e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

GRUPO 01
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Capacitor 35MF 5%/450VAC
	unidade.
	40
	
	

	02
	Capacitor 40MF 5%/450VAC 
	unidade
	14
	
	

	03
	Capacitor 55 + 2,5 MF 65%/440VAC
	unidade
	35
	
	

	04
	Capacitor 60+ 2,5 MF 5%/440VAC
	unidade
	19
	
	

	05
	Capacitor 8 MF 10%/400VAC
	unidade
	20
	
	

	06
	Capacitor p/ placa de ar-condicionado 2.0 uf -5/+10%
	unidade
	3
	
	

	07
	Capacitor 35/2.5 microfarad
	unidade
	15
	
	

	08
	Capacitor 40/2.5 microfarad
	unidade
	15
	
	

	09
	Capacitor 60/2.5 microfarad
	unidade
	19
	
	

	10
	Capacitor P / Placa de Ar-Condicionado 2.0uf+ou -5% 450 VAC YMR45205 Hitachi
	unidade
	5
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 







GRUPO 02
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	11
	Bloco de conexão Full Gauge
	unidade.
	2
	
	

	12
	Bloco de Fechamento MOD 1008
	unidade.
	1
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

GRUPO 03
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	13
	Controlador e Indicador DIG para Aquecimento ou Refri FG MT512E Biv110/220 50+75 microsol
	unidade
	12
	
	

	14
	Controlador MOD PJEZC00000
	unidade
	4
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

GRUPO 04
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	15
	Correia A35
	unidade
	10
	
	

	16
	Correia A60
	unidade
	25
	
	

	17
	Correia A68
	unidade
	26
	
	

	18
	Correia A85
	unidade
	34
	
	

	19
	Correia A33
	unidade
	8
	
	

	20
	Correia A65
	unidade
	18
	
	

	21
	Correia BX45
	unidade
	18
	
	

	22
	Correia A-28
	unidade
	6
	
	

	23
	Correia A-44
	unidade
	6
	
	

	24
	Correia A-46
	unidade
	6
	
	

	25
	Correia A-48
	unidade
	6
	
	

	26
	Correia A-49
	unidade
	6
	
	

	27
	Correia A-52
	unidade
	6
	
	

	28
	Correia BX-55
	unidade
	6
	
	

	29
	Correia BX-65
	unidade
	6
	
	

	30
	Correia BX-77
	unidade
	6
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 



GRUPO 05
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	31
	Filtro encartonado medida 395x395x45mm
	unidade
	82
	
	

	32
	Filtro encartonado medida 495x395x45mm
	unidade
	70
	
	

	33
	Filtro encartonado medida 495x495x45mm
	unidade
	36
	
	

	34
	Filtro encartonado medida 510x480x45mm
	unidade
	8
	
	

	35
	Filtro encartonado medida 520x420x25mm
	unidade
	126
	
	

	36
	Filtro encartonado medida 530x470x25mm
	unidade
	333
	
	

	37
	Filtro encartonado medida 570x470x25mm
	unidade
	10
	
	

	38
	Filtro encartonado medida 570x530x25mm
	unidade
	8
	
	

	39
	Filtro encartonado medida 595x595x45mm
	unidade
	10
	
	

	40
	Filtro encartonado medida 670x440x25mm
	unidade
	12
	
	

	41
	Filtro encartonado medida 670x520x25mm
	unidade
	46
	
	

	42
	Filtro secador 083R210x3/8Kilo DML 093R 210x3/8R Danfoss
	unidade
	4
	
	

	43
	Filtro encartonado 818 x 604 x 25mm
	unidade
	24
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

GRUPO 06
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	44
	Fita Elastomérica Adesiva cor preta c/10mts 45mm x 10m
	unidade
	20
	
	

	45
	Fita PVC P/ Tubo Blind. Branca 50x0,10
	unidade
	3
	
	

	46
	Fita adesiva multiuso Cinza 48mm x 50mts
	unidade
	7
	
	

	47
	Fita adesiva multiuso - Preta 48mmx50mts
	unidade
	7
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 







GRUPO 07
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	48
	Gás E.O.S - Map Pro 400GR
	unidade
	4
	
	

	49
	Gás Refrigerante M059 - R417A Garrafa 11,35 KG
	unidade
	14
	
	

	50
	Gás Refrigerante M099 - R438A 11,35 KG
	unidade
	4
	
	

	51
	Gás R410A Fluído Refrigerante
	unidade
	1
	
	

	52
	GÁS Refrigerante 404A
	unidade
	8
	
	

	53
	Fluido gás refrigerante chemours R407A 11,35Kg
	unidade
	10
	
	

	
54
	Fluído Refrigerante R22 13,62kg Chermours/ EOS / DUPONT
	
unidade
	4
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

GRUPO 08
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	55
	Rolamento bucha da Turbina Springer 12000 BTU Modelo - 42FNCA12S5
	unidade
	8
	
	

	56
	Rolamento bucha da Turbina Springer 22000 BTU Modelo - 42FNCA22S5
	unidade
	8
	
	

	57
	Rolamento bucha da Turbina Midea 30000 BTU Modelo - 42MLCD30M5
	unidade
	8
	
	

	58
	Rolamento bucha da Turbina Springer 9000 BTU Modelo -   42FNCA09S5
	unidade
	8
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

GRUPO 09
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	59
	Sensor de temperatura e degelo 10K para Ar-condicionado
	unidade 
	42
	
	

	60
	Sensor de temperatura Full Gauge SB70
	unidade
	43
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 






GRUPO 10
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	61
	Compressor Copland Scroll - Mod.ZP41K3E-TFD-522 
	unidade
	4
	
	

	62
	Compressor mod: HITACHI TH508SG-C9EU / 220V P/ 36.000 BTUs
	unidade
	3
	
	

	63
	Compressor mod: PH165G1C-3FZDU1 / 220V P/ 12.000 BTUs
	unidade
	5
	
	

	64
	Compressor mod: PH310G2C-3KUU / 220V P/ 22.000 BTUs
	unidade
	3
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 


GRUPO 11
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	65
	Motor ventilador Fancoletti Hitachi SUWX-24CW
	unidade
	5
	
	

	66
	Motor elétrico 1CV 6P E56WCF1 WEG (CHILLER SETOR 2)
	unidade
	03
	
	

	67
	Motor ventilador 25906088 18.000 / 30.000 BTUs Midea Carrier
	unidade
	03
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

GRUPO 12
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	68
	Desinfetante Bactericida Pastilhas Mini Tablet 30g
	unidade
	2080
	
	

	69
	Desinfetante Bactericida Desix Talco
	unidade
	16
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

GRUPO 13
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	70
	Relê p/ compressor de ar-condicionado RF-SS-112DMF
	unidade
	8
	
	

	71
	Relê p/ placa eletrônica MPY-S-112-A (20A)
	unidade
	10
	
	



VALOR TOTAL POR EXTENSO: 



GRUPO 14
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	72
	Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 12.000 BTUs
	unidade
	03
	
	

	73
	Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 22.000 BTUs
	unidade
	03
	
	

	74
	Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 30.000 BTUs
	unidade
	03
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	75
	Cilindro Recarregável 13,6kg   Aplicação: Ar-Condicionado
	unidade
	4
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	76
	CJ Trocador de Calor Cond Cyclone CH1 para 12000 BTU's
	unidade
	4
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	77
	Coletora de Gás Refrigerante EOS 1HP Bivolt
	unidade
	4
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	78
	Display (Placa Receptora) CARRIER CASSETE Cod: 203342890005
	unidade
	4
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	
79
	Duto de Ar Flexível Aluminizado C02 8' - 6 Metros
	unidade
	14
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 




ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	80
	Galão Metasil Desix Floral 5 Litros
	unidade
	7
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	81
	Núcleo Válvulas Schrader - Ar-Condicionado
	unidade
	4
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	82
	Pulverizador Pressão Acumulada   Pulverizador Borrifador Manual    5 Litros
	unidade
	1
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 
ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	83
	Termômetro Digital Culinário Espeto -50º até 300º
	unidade
	3
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	84
	Válvulas Schrader 114
	unidade
	2
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	85
	Aleta Vane horizontal SPLIT 12.000 BTUs
	unidade
	10
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 


ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	86
	Anticorrosivo DCA65L
	unidade
	04
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	87
	Atuador Belimo EXT-SW-V4 on/off Power 230V AC
	unidade
	05
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	88
	Bomba de dreno ar-condicionado cassete 202400600201
	unidade
	10
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	89
	Borracha Acoplamento GR-082
	unidade
	03
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	90
	Controle remoto ar-condicionado SPRINGER original
	unidade
	10
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

ITEM
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	91
	Detergente Metasil Jato Plus
	unidade
	02
	
	


VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

Fica ciente, ainda, que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital que orientará a futura Contratação, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Fica ciente, outrossim, que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, afastando qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto da licitação.

Forma de execução do fornecimento: conforme edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no edital. 
Condições de entrega: Conforme previsão do cronograma estabelecidos no edital.



__________________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa






















ANEXO III
[bookmark: _Hlk134716219]DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

PROCESSO Nº 1292/2024
UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/CPB/2025
	OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Refrigeração, conforme especificações   constantes no Anexo I do Edital



A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ....................... DECLARA, sob as penas da Lei:


a) [bookmark: _Hlk134716142]Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local e data
___________________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa
Telefone para contato
(Nº do CNPJ da Empresa)



ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PROCESSO Nº 1292/2024
UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/CPB/2025
	OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Refrigeração, conforme especificações   constantes no Anexo I do Edital




Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), CNPJ nº_____________________ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

d) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:  

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – No tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB; 

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.



Local e data 

___________________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa
Telefone para contato
(Nº do CNPJ da Empresa)



ANEXO V
CADASTRO DE FORNECEDOR

PROCESSO Nº 1292/2024
UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/CPB/2025
	OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Refrigeração, conforme especificações   constantes no Anexo I do Edital



	[bookmark: _Hlk133490639]DADOS DO FORNECEDOR

	Razão Social:
	 

	CNPJ:
	 

	Endereço:
	 

	Bairro:
	 

	Cidade:
	 

	UF:
	 

	CEP:
	 

	CONTATOS

	Resp. Ass. Contrato:
	 

	CPF:
	

	RG:
	

	E-mail:
	

	Telefone:
	 

	 
	 

	Operacional:
	 

	E-mail:
	

	Telefone:
	 

	 
	 

	Administrativo:
	 

	E-mail:
	

	Telefone:
	 

	INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Dados Bancários para Depósito

	Banco:
	 

	Agência:
	 

	Conta Corrente:
	 




