ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO Nº 1292/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Refrigeração, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital

AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

A empresa ..................................................., estabelecida à ............................... inscrita no CNPJ sob nº ......................................, telefone nº .................................. e endereço de e-mail ....................................., através de seu representante legal abaixo assinado, propõe assinar Termo de Contratos junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 90083/CPB/2025 e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

GRUPO 01

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Capacitor 35MF 5%/450VAC | unidade. | 40 |  |  |
| 02 | Capacitor 40MF 5%/450VAC | unidade | 14 |  |  |
| 03 | Capacitor 55 + 2,5 MF 65%/440VAC | unidade | 35 |  |  |
| 04 | Capacitor 60+ 2,5 MF 5%/440VAC | unidade | 19 |  |  |
| 05 | Capacitor 8 MF 10%/400VAC | unidade | 20 |  |  |
| 06 | Capacitor p/ placa de ar-condicionado 2.0 uf -5/+10% | unidade | 3 |  |  |
| 07 | Capacitor 35/2.5 microfarad | unidade | 15 |  |  |
| 08 | Capacitor 40/2.5 microfarad | unidade | 15 |  |  |
| 09 | Capacitor 60/2.5 microfarad | unidade | 19 |  |  |
| 10 | Capacitor P / Placa de Ar-Condicionado 2.0uf+ou -5% 450 VAC YMR45205 Hitachi | unidade | 5 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 02

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Bloco de conexão Full Gauge | unidade. | 2 |  |  |
| 12 | Bloco de Fechamento MOD 1008 | unidade. | 1 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 03

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Controlador e Indicador DIG para Aquecimento ou Refri FG MT512E Biv110/220 50+75 microsol | unidade | 12 |  |  |
| 14 | Controlador MOD PJEZC00000 | unidade | 4 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 04

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Correia A35 | unidade | 10 |  |  |
| 16 | Correia A60 | unidade | 25 |  |  |
| 17 | Correia A68 | unidade | 26 |  |  |
| 18 | Correia A85 | unidade | 34 |  |  |
| 19 | Correia A33 | unidade | 8 |  |  |
| 20 | Correia A65 | unidade | 18 |  |  |
| 21 | Correia BX45 | unidade | 18 |  |  |
| 22 | Correia A-28 | unidade | 6 |  |  |
| 23 | Correia A-44 | unidade | 6 |  |  |
| 24 | Correia A-46 | unidade | 6 |  |  |
| 25 | Correia A-48 | unidade | 6 |  |  |
| 26 | Correia A-49 | unidade | 6 |  |  |
| 27 | Correia A-52 | unidade | 6 |  |  |
| 28 | Correia BX-55 | unidade | 6 |  |  |
| 29 | Correia BX-65 | unidade | 6 |  |  |
| 30 | Correia BX-77 | unidade | 6 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 05

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Filtro encartonado medida 395x395x45mm | unidade | 82 |  |  |
| 32 | Filtro encartonado medida 495x395x45mm | unidade | 70 |  |  |
| 33 | Filtro encartonado medida 495x495x45mm | unidade | 36 |  |  |
| 34 | Filtro encartonado medida 510x480x45mm | unidade | 8 |  |  |
| 35 | Filtro encartonado medida 520x420x25mm | unidade | 126 |  |  |
| 36 | Filtro encartonado medida 530x470x25mm | unidade | 333 |  |  |
| 37 | Filtro encartonado medida 570x470x25mm | unidade | 10 |  |  |
| 38 | Filtro encartonado medida 570x530x25mm | unidade | 8 |  |  |
| 39 | Filtro encartonado medida 595x595x45mm | unidade | 10 |  |  |
| 40 | Filtro encartonado medida 670x440x25mm | unidade | 12 |  |  |
| 41 | Filtro encartonado medida 670x520x25mm | unidade | 46 |  |  |
| 42 | Filtro secador 083R210x3/8Kilo DML 093R 210x3/8R Danfoss | unidade | 4 |  |  |
| 43 | Filtro encartonado 818 x 604 x 25mm | unidade | 24 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 06

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Fita Elastomérica Adesiva cor preta c/10mts 45mm x 10m | unidade | 20 |  |  |
| 45 | Fita PVC P/ Tubo Blind. Branca 50x0,10 | unidade | 3 |  |  |
| 46 | Fita adesiva multiuso Cinza 48mm x 50mts | unidade | 7 |  |  |
| 47 | Fita adesiva multiuso - Preta 48mmx50mts | unidade | 7 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 07

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Gás E.O.S - Map Pro 400GR | unidade | 4 |  |  |
| 49 | Gás Refrigerante M059 - R417A Garrafa 11,35 KG | unidade | 14 |  |  |
| 50 | Gás Refrigerante M099 - R438A 11,35 KG | unidade | 4 |  |  |
| 51 | Gás R410A Fluído Refrigerante | unidade | 1 |  |  |
| 52 | GÁS Refrigerante 404A | unidade | 8 |  |  |
| 53 | Fluido gás refrigerante chemours R407A 11,35Kg | unidade | 10 |  |  |
| 54 | Fluído Refrigerante R22 13,62kg Chermours/ EOS / DUPONT | unidade | 4 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 08

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Rolamento bucha da Turbina Springer 12000 BTU Modelo - 42FNCA12S5 | unidade | 8 |  |  |
| 56 | Rolamento bucha da Turbina Springer 22000 BTU Modelo - 42FNCA22S5 | unidade | 8 |  |  |
| 57 | Rolamento bucha da Turbina Midea 30000 BTU Modelo - 42MLCD30M5 | unidade | 8 |  |  |
| 58 | Rolamento bucha da Turbina Springer 9000 BTU Modelo - 42FNCA09S5 | unidade | 8 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 09

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Sensor de temperatura e degelo 10K para Ar-condicionado | unidade | 42 |  |  |
| 60 | Sensor de temperatura Full Gauge SB70 | unidade | 43 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 10

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Compressor Copland Scroll - Mod.ZP41K3E-TFD-522 | unidade | 4 |  |  |
| 62 | Compressor mod: HITACHI TH508SG-C9EU / 220V P/ 36.000 BTUs | unidade | 3 |  |  |
| 63 | Compressor mod: PH165G1C-3FZDU1 / 220V P/ 12.000 BTUs | unidade | 5 |  |  |
| 64 | Compressor mod: PH310G2C-3KUU / 220V P/ 22.000 BTUs | unidade | 3 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 11

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Motor ventilador Fancoletti Hitachi SUWX-24CW | unidade | 5 |  |  |
| 66 | Motor elétrico 1CV 6P E56WCF1 WEG (CHILLER SETOR 2) | unidade | 03 |  |  |
| 67 | Motor ventilador 25906088 18.000 / 30.000 BTUs Midea Carrier | unidade | 03 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 12

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Desinfetante Bactericida Pastilhas Mini Tablet 30g | unidade | 2080 |  |  |
| 69 | Desinfetante Bactericida Desix Talco | unidade | 16 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 13

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Relê p/ compressor de ar-condicionado RF-SS-112DMF | unidade | 8 |  |  |
| 71 | Relê p/ placa eletrônica MPY-S-112-A (20A) | unidade | 10 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

GRUPO 14

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 12.000 BTUs | unidade | 03 |  |  |
| 73 | Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 22.000 BTUs | unidade | 03 |  |  |
| 74 | Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 30.000 BTUs | unidade | 03 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Cilindro Recarregável 13,6kg Aplicação: Ar-Condicionado | unidade | 4 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | CJ Trocador de Calor Cond Cyclone CH1 para 12000 BTU's | unidade | 4 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Coletora de Gás Refrigerante EOS 1HP Bivolt | unidade | 4 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Display (Placa Receptora) CARRIER CASSETE Cod: 203342890005 | unidade | 4 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Duto de Ar Flexível Aluminizado C02 8' - 6 Metros | unidade | 14 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Galão Metasil Desix Floral 5 Litros | unidade | 7 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Núcleo Válvulas Schrader - Ar-Condicionado | unidade | 4 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Pulverizador Pressão Acumulada Pulverizador Borrifador Manual 5 Litros | unidade | 1 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Termômetro Digital Culinário Espeto -50º até 300º | unidade | 3 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Válvulas Schrader 114 | unidade | 2 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Aleta Vane horizontal SPLIT 12.000 BTUs | unidade | 10 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Anticorrosivo DCA65L | unidade | 04 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Atuador Belimo EXT-SW-V4 on/off Power 230V AC | unidade | 05 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Bomba de dreno ar-condicionado cassete 202400600201 | unidade | 10 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Borracha Acoplamento GR-082 | unidade | 03 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Controle remoto ar-condicionado SPRINGER original | unidade | 10 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

ITEM

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Detergente Metasil Jato Plus | unidade | 02 |  |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

Fica ciente, ainda, que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital que orientará a futura Contratação, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Fica ciente, outrossim, que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, afastando qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto da licitação.

Forma de execução do fornecimento: conforme edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no edital.

Condições de entrega: Conforme previsão do cronograma estabelecidos no edital.

__________________________________

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

PROCESSO Nº 1292/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Refrigeração, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital

A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob nº ............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ....................... DECLARA, sob as penas da Lei:

- Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local e data

___________________________________

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Telefone para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PROCESSO Nº 1292/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Refrigeração, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), CNPJ nº_____________________ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

- o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

- frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;

- impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

- afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

- fraudar licitação ou contrato dela decorrente;

- criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;

- obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

- manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

___________________________________

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Telefone para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)

ANEXO V

CADASTRO DE FORNECEDOR

PROCESSO Nº 1292/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de Materiais para Manutenção de Refrigeração, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital

| DADOS DO FORNECEDOR |  |
| --- | --- |
| Razão Social: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Bairro: |  |
| Cidade: |  |
| UF: |  |
| CEP: |  |
| CONTATOS |  |
| Resp. Ass. Contrato: |  |
| CPF: |  |
| RG: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
| Operacional: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
| Administrativo: |  |
| E-mail: |  |
| Telefone: |  |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |  |
| Dados Bancários para Depósito |  |
| Banco: |  |
| Agência: |  |
| Conta Corrente: |  |