TERMO DE REFERÊNCIA

EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS CIVIS

- OBJETO – LOTE ÚNICO

  - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA BOMBEIROS CIVIS

- JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

A presente aquisição do armário de EPIs se faz necessária para guardarmos os equipamentos de prevenção e combate a incêndio pertinentes aos bombeiros civis do CT. Com isso, mantemos nossos equipamentos preservados e de fácil acessibilidade em casos emergenciais.

Além disso, a aquisição de fita de reposição para rotuladoras é essencial para garantir a continuidade das operações de rotulagem e identificação dos equipamentos. As fitas são fundamentais para a identificação correta de produtos, organização de estoques e cumprimento de normas de qualidade. A compra de uma rede de arremesso para captura de animais é essencial para os bombeiros civis. Essa ferramenta garante uma abordagem segura e eficiente em emergências. Com ela, podemos proteger tanto os bombeiros quanto os animais, evitando ferimentos e agilizando a resposta em situações críticas.

A compra de um detector de vazamentos de gases, incluindo gases não combustíveis, combustíveis e venenosos, é essencial para a detecção eficaz de vazamentos e para proteger a saúde dos colaboradores, prevenindo acidentes. O equipamento também garante o cumprimento das normas de segurança. Identificar vazamentos evita danos às instalações; além disso, assegura eficiência nos processos, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade. Por fim, essa aquisição reflete o compromisso da empresa com a segurança e a proteção do meio ambiente.

- QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armário Brigada de Aço para Bombeiro Armário específico para bombeiro. Ideal para empresas que possuem Brigada de Incêndio em sua infraestrutura. Este modelo possui compartimentos internos com tamanhos específicos para armazenar capacetes, jaquetas, botas de combate a incêndios, suporte para machado e cilindro. Todos os detalhes foram pensados para proporcionar uma melhor usabilidade e utilização do espaço. Fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão (Frontal e base com 1,25mm; laterais, fundo e bandejas de 0,50mm de espessura); Pintura a Pó 3 em 1 – antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro); Livre de arestas cortantes com dobras enroladas (Mais resistência sem cortes – Hands Cut Free); Pés elevados em Aço inox com pintura eletrostática epóxi-pó; Sapatas (pés plásticos) reguláveis para corrigir desníveis do piso; Sistema Safe Locker – Antifurto: Dobradiça interna com 5 travas; • Fecho tipo cremona (travamento 3 pontos) Dobra em todo o perímetro da porta; Portas com batentes de borracha; 2 Suportes para cilindro; Cabideiro reforçado; Visor em policarbonato; Sistema de ventilação inferior e superior na porta: Lingueta reforçada 3,0mm. Cor do Corpo: VERMELHO. Garantia: 10 anos de garantia para assegurar qualidade e durabilidade. Dimensões: Altura: 215,6 cm Profundidade: 60 cm Largura: 140 cm | UNIDADE | 1 |
| 2 | Refil de fita Brother PT-M95 para PT-70BM PT-65 PT-45 branco sobre fita M preta 12 mm e 0,47 polegadas MK-335 compatível com a fita de etiqueta P Touch da série M de 0,47" x 26,2 pés. Tamanho: 1/2 pol. (12 mm) x 13,1 pés (4 m); Cor: Branca e preta, durável o suficiente para resistir a arranhões e abrasões na etiquetagem diária em uso interno normal. Fita adesiva Ptm95. A fita adesiva sensível ao toque, com a parte traseira dividida, facilita a remoção. Autoadesiva, sem deixar papel adesivo quando removido. Cor: branco sobre preto Tamanho: 1/2 polegada (12 mm) x 13,1 pés (4 m) Material: plástico. Tipo de acabamento: Peso do item: 2,89 onças Dimensões da embalagem: 5,91 x 4,25 x 0,75 polegada. Cor: branco sobre preto ou preto sobre branco Forma: retangular Tipo de material: plástico Tamanho: 1/2 pol. (12 mm) X 13,1 pés (4 m) | UNIDADE | 30 |
| 3 | A rede de arremesso é indicada para capturar animais de médio porte, como cães, gatos, répteis, aves e primatas. Consiste em uma rede de nylon com chumbo costurado em todo o seu perímetro para facilitar o lançamento e a contenção do animal. Produzida em material resistente, a rede facilita a captura de animais esquivos e/ou assustados e permite que o profissional se aproxime para manuseio. Deve ser utilizada apenas para contenção temporária. Testado e aprovado por profissionais especializados. A rede pode ser limpa e higienizada mergulhando-a no sabão neutro de sua escolha, enxaguando e secando ao ar. Incluso bolsa para transporte com fecho inteligente. Características: Chumbo nas Bordas: Sim Dimensões: 250x230 cm Malha: 50 mm Fio de Nylon: 3,5 mm Especificações Técnicas: Peso: Aproximadamente 1500g Itens inclusos: 1 Rede de arremesso 1 Bolsa para transporte com fecho inteligente |  | 2 |
| 4 | Descrição: Detector de gás Tipo de detecção: Gás natural e GLP Sensor Semicondutor: Planar Pré-aquecimento: < 60 segundos Frequência do alarme: 200Hz - 5KHz Modo alarme: LED e Sonoro Temperatura de Operação: 0°C ~ 50°C Umidade de Operação: < 85% U.R. Fonte de alimentação: Bateria interna de 3,7V - 300mA/h Dimensões: 275 x 70 x 30mm Peso: 221g Manual de instruções Estojo para transporte Carregador de bateria |  |  |

3.1 IMAGENS ILUSTRATIVAS

| ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 |
| --- | --- | --- |
| ITEM 4 |

- DA ENTREGA

  - PRAZO DE ENTREGA

  - Os itens descritos no item 3 deste termo, deverão ser entregues em parcela única e no prazo máximo de até 15 dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Compra

  - LOCAL DE ENTREGA

    - Os itens, deverão ser entregues aos cuidados do Bombeiro Rodrigo Henrique Costa Alves, Departamento de Segurança do Trabalho do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, sito a Rodovia Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, das 09h00 às 17h00.

- CONDIÇÕES GERAIS

DAS DESPESAS

    - Correrão por conta da Contratada todas as despesas diretas e ou indiretas decorrentes para sua execução, tais como seguros, transporte, montagens/desmontagens, instalações, tributos, materiais, equipamentos, benefícios, encargos trabalhistas e previdenciários e outras que porventura venha a incidir na prestação de serviços pretendida.

  - EMBALAGEM DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

    - Os materiais e/ou equipamentos, objeto deste termo, deverão ser embalados conforme praxe do fabricante, protegendo a integridade do material durante o transporte e estocagem, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

  - MANUAIS

    - Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e/ou descrição técnica.

  - PADRONIZAÇÃO

    - Os Equipamentos deverão seguir a padronização conforme legislação vigente

  - GARANTIA

    - Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e legislações vigentes

- DA FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da presente demanda será exercida pelo Rodrigo Henrique Costa Alves, responsável pelo Departamento de Engenharia de segurança do trabalho do CPB, ou, em caso de ausência, ao funcionário que o esteja substituindo, a quem caberá dirimir as dúvidas porventura surgidas no curso do recebimento dos equipamentos, materiais e/ou produtos, bem como adotar as medidas que se fizerem necessárias para o seu bom e fiel cumprimento.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades e não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As penalidades poderão ser aplicadas, conforme dispõe o Capítulo I, do Título IV da Lei Federal nº 14.133/2021.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar fielmente o ajustado, estipulados neste instrumento, em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinam.

  - Disponibilizar todos os equipamentos, acessórios e materiais em perfeitas condições de uso, necessários à execução do objeto, que deverão fazer parte dos custos da contratada.

  - Prestar ao Comitê Paralímpico Brasileiro, sempre que necessários esclarecimentos, além da apresentação de laudos, catálogos, sobre os itens fornecidos, relatórios de execução sobre os serviços prestados, quando solicitados, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização e manutenção deles.

  - Manter durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

  - Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente termo.

  - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de transporte, montagem, desmontagem, operação, acompanhamento, encargos sociais, trabalhistas fiscais, mão-de-obra, taxas, alimentação, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas a sua equipe, outras que porventura venham a incidir na referida execução do objeto.

  - Promover a organização técnica e administrativa da execução do objeto, de modo a conduzi-lo eficientemente;

  - Prover os recursos humanos e materiais, necessários ao fornecimento do objeto;

  - Responder civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados à “CONTRATANTE” ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. A fiscalização da “CONTRATANTE” não exclui ou reduz essa responsabilidade.

  - Manter, durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação.

  - O objeto deverá ser entregue e/ou executado no endereço constante neste Termo de Referência, sem que isso implique acréscimo no preço da proposta;

  - Caso seja detectado alguma falha, erro, vício nos itens objeto deste termo, a CONTRATADA arcará com a substituição ou o reparo de tais itens, podendo inclusive sofrer as sanções cabíveis previstas em contrato;

  - Cumprir os prazos previstos, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, os itens que vier a fornecer e/ou executar, no todo ou em parte, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, dano em decorrência da falta de habilidade na aplicação ou execução dos serviços contratados.

  - Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os itens que após a entrega e aceite venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização desde que para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, o CPB;

  - Em caso de substituição dos materiais, nos termos do item anterior, será da Contratada as despesas decorrentes a devolução e de nova entrega de objetos.

  - Entregar os itens, acondicionados em embalagens original e intacta, sem sinais de violação, acompanhada da documentação exigida pela legislação;

  - Entregar os itens, conforme praxe do fabricante, protegendo a integralidade do material durante o transporte;

  - Prestar assistência técnica aos itens, materiais/equipamentos e produtos, enquanto perdurarem as garantias ou exigências previstas no Termo de Referência.

  - Os itens objetos desta contratação deverão ser novos, e estar em perfeito estado de utilização.

  - Responsabilizar-se pelo carregamento e transporte até o local de entrega, inclusive quanto ao descarregamento e empilhamento, se for o caso;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Indicar, na Ordem de Compra, o responsável em receber os itens, que deverá verificar quantidade e condições quando da entrega do objeto;

  - Prestar todas as informações necessárias à execução dos ajustes;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e caso possuir, seus Anexos;

  - Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização da entrega/execução do objeto, através de seu Gestor responsável designado, que deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências verificadas.

  - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto pela CONTRATADA, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento do ajuste;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto em desacordo com este termo de referência.

  - Recusar, quando considerada imprópria, a embalagem que estiver defeituosa ou inadequada, solicitando troca imediata, bem como, a prestação de serviço que estiver em desacordo com este Termo de Referência, quando for o caso.

  - Comunicar, imediatamente, por escrito, à “CONTRATADA” qualquer irregularidade observada no decorrer da execução e fornecimento do objeto.

  - Proporcionar todas as facilidades necessárias e permitir livre acesso do pessoal da CONTRATADA às instalações, respeitando-se as normas da CONTRATANTE, no que tange a horários e segurança.

  - Efetuar o pagamento ajustado junto à CONTRATADA, após atesto da respectiva nota fiscal, pelo gestor responsável do CPB.

  - Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas, nas ordens de serviços e/ou edital.

________________________________

Rodrigo Henrique Costa Alves

Engenharia de Segurança do Trabalho