TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS

- OBJETO

  - AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL.

- JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

  - A presente aquisição de inversores de frequência, destinados a uso como sobressalentes, tem por objetivo assegurar a pronta substituição de unidades que venham a apresentar falhas ou desgaste no sistema de refrigeração do CTPB. Esses dispositivos são essenciais para o controle da velocidade de motores elétricos em compressores, bombas e ventiladores, garantindo eficiência energética, conforto térmico e a operação ininterrupta das instalações — especialmente em áreas críticas, como arenas esportivas, setores médicos e administrativos.

  - A aquisição de materiais elétricos faz-se necessária para atender às demandas do Setor de Manutenção na execução de serviços corretivos, preventivos e de melhorias na infraestrutura dos edifícios que compõem o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.

  - Com a presente aquisição, espera-se assegurar a rápida substituição dos inversores de frequência, minimizando o tempo de inatividade dos equipamentos e mantendo a continuidade operacional.

  - A contratação visa atender às necessidades do Departamento de Manutenção, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

- QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO

| GRUPO 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD |
| 1 | Inversor de Frequência: - Tensão de Alimentação: 380V-480V - Corrente nominal de saída:45A a 49,0 A - Potência: 30,0 CV | Unidade | 01 |
| 2 | Inversor de Frequência - Tensão de Alimentação: 380V-480V - Corrente nominal de saída: 31,0 A - Potência: 20,0 CV | Unidade | 01 |
| 3 | Inversor de Frequência - Tensão de Alimentação: 380V-480V - Corrente nominal de saída: 25 A - Potência: 15,0 CV | Unidade | 01 |

| GRUPO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD |
| 4 | Placa Piso Leve 4x4 Latão Escovado Unha Dupla Cor Dourada | Unidade | 40 |
| 5 | Disjuntor Bipolar 32A ABB CURVA C SH202T - C20 | Unidade | 8 |

- DA ENTREGA

  - PRAZO DE ENTREGA

    - Os itens descritos no item 3 deste termo, deverão ser entregues em parcela única e no prazo máximo de até 15(quinze) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Compra.

  - LOCAL DE ENTREGA

    - Os itens, deverão ser entregues aos cuidados do (Marcelo Firmino), Departamento (almoxarifado manutenção) do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, sito a Rodovia Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 16h00

- CONDIÇÕES GERAIS

  - DAS DESPESAS

    - Correrão por conta da Contratada todas as despesas diretas e ou indiretas decorrentes para sua execução, tais como seguros, transporte, montagens/desmontagens, instalações, tributos, materiais, equipamentos, benefícios, encargos trabalhistas e previdenciários e outras que porventura venha a incidir na prestação de serviços pretendida.

  - EMBALAGEM DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

    - Os materiais e/ou equipamentos, objeto deste termo, deverão ser embalados conforme praxe do fabricante, protegendo a integridade do material durante o transporte e estocagem, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

  - MANUAIS

    - Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e/ou descrição técnica.

  - GARANTIA

    - Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e legislações vigentes.

- DA FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da presente demanda será exercida pelo José Anacleto, Departamento de Manutenção do CPB, ou, em caso de ausência, ao funcionário que o esteja substituindo, a quem caberá dirimir as dúvidas porventura surgidas no curso do recebimento dos equipamentos, materiais e/ou produtos, bem como adotar as medidas que se fizerem necessárias para o seu bom e fiel cumprimento.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades e não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As sanções e as penalidades poderão ser aplicadas, conforme dispõe o Capítulo I, do Título IV da Lei Federal nº 14.133/2021.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar fielmente o ajustado, estipulados neste instrumento, em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinam.

  - Disponibilizar todos os equipamentos, acessórios e materiais em perfeitas condições de uso, necessários à execução do objeto, que deverão fazer parte dos custos da contratada.

  - Prestar ao Comitê Paralímpico Brasileiro, sempre que necessários esclarecimentos, além da apresentação de laudos, catálogos, sobre os itens fornecidos, relatórios de execução sobre os serviços prestados, quando solicitados, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização e manutenção deles.

  - Manter durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

  - Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente termo.

  - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de transporte, montagem, desmontagem, operação, acompanhamento, encargos sociais, trabalhistas fiscais, mão-de-obra, taxas, alimentação, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas a sua equipe, outras que porventura venham a incidir na referida execução do objeto.

  - Promover a organização técnica e administrativa da execução do objeto, de modo a conduzi-lo eficientemente;

  - Prover os recursos humanos e materiais, necessários ao fornecimento do objeto;

  - Responder civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados à “CONTRATANTE” ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. A fiscalização da “CONTRATANTE” não exclui ou reduz essa responsabilidade.

  - Manter, durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação.

  - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

  - É vedada a veiculação de publicidade acerca do objeto.

  - O objeto deverá ser entregue e/ou executado no endereço constante neste Termo de Referência, sem que isso implique acréscimo no preço da proposta;

  - Caso seja detectado alguma falha, erro, vício nos itens objeto deste termo, a CONTRATADA arcará com a substituição ou o reparo de tais itens, podendo inclusive sofrer as sanções cabíveis previstas em contrato;

  - Cumprir os prazos previstos, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, os itens que vier a fornecer e/ou executar, no todo ou em parte, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, dano em decorrência da falta de habilidade na aplicação ou execução dos serviços contratados.

  - Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os itens que após a entrega e aceite venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização desde que para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, o CPB;

  - Em caso de substituição dos materiais, nos termos do item anterior, será da Contratada as despesas decorrentes a devolução e de nova entrega de objetos.

  - Entregar os itens, acondicionados em embalagens original e intacta, sem sinais de violação, acompanhada da documentação exigida pela legislação;

  - Entregar os itens, conforme praxe do fabricante, protegendo a integralidade do material durante o transporte;

  - Prestar assistência técnica aos itens, materiais/equipamentos e produtos, enquanto perdurarem as garantias ou exigências previstas no Termo de Referência.

  - Os itens objetos desta contratação deverão ser novos, e estar em perfeito estado de utilização.

  - Responsabilizar-se pelo carregamento e transporte até o local de entrega, inclusive quanto ao descarregamento e empilhamento, se for o caso;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Indicar, na Ordem de Compra, o responsável em receber os itens, que deverá verificar quantidade e condições quando da entrega do objeto;

  - Prestar todas as informações necessárias à execução dos ajustes;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e caso possuir, seus Anexos;

  - Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização da entrega/execução do objeto, através de seu Gestor responsável designado, que deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências verificadas.

  - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto pela CONTRATADA, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento do ajuste;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto em desacordo com este termo de referência.

  - Recusar, quando considerada imprópria, a embalagem que estiver defeituosa ou inadequada, solicitando troca imediata, bem como, a prestação de serviço que estiver em desacordo com este Termo de Referência, quando for o caso.

  - Comunicar, imediatamente, por escrito, à “CONTRATADA” qualquer irregularidade observada no decorrer da execução e fornecimento do objeto.

  - Proporcionar todas as facilidades necessárias e permitir livre acesso do pessoal da CONTRATADA às instalações, respeitando-se as normas da CONTRATANTE, no que tange a horários e segurança.

  - Efetuar o pagamento ajustado junto à CONTRATADA, após atesto da respectiva nota fiscal, pelo gestor responsável do CPB.

  - Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas, nas ordens de serviços e/ou edital.

Nilton Cesar Bellão

Departamento de Manutenção