ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 1292/2024

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

- OBJETO

  - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REGFRIGERAÇÃO.

- JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

  - A presente aquisição de materiais de refrigeração, se faz necessário visando atender as necessidades do setor de manutenção em serviços de corretivas, preventivas e melhorias na infraestrutura dos edifícios que compõem o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.

  - Com a devida aquisição, espera-se atender as necessidades de manutenções corretivas, preventivas e melhorias do ar-condicionado no complexo.

  - A estimativa da quantidade necessária a ser adquirida baseou-se nas utilizações trimestrais anteriores.

  - Atendendo às necessidades do departamento de manutenção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

- QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO

Grupo único

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 12.000 BTUs | unidade | 03 |
| 02 | Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 22.000 BTUs | unidade | 03 |
| 03 | Grelha plástica Cyclone p/ condensadora 30.000 BTUs | unidade | 03 |
| 04 | Cilindro Recarregável 13,6kg Aplicação: Ar-Condicionado | unidade | 4 |
| 05 | CJ Trocador de Calor Cond Cyclone CH1 para 12000 BTU's | unidade | 4 |
| 06 | Atuador Belimo EXT-SW-V4 on/off Power 230V AC | unidade | 05 |
| 07 | Bomba de dreno ar-condicionado cassete 202400600201 | unidade | 10 |
| 08 | Controle remoto ar-condicionado SPRINGER original | unidade | 10 |

- JUSTIFICATIVA DO MODELO/MARCA

  - O Centro de Treinamento, cedido ao Comitê Paralímpico Brasileiro pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em comodato, conforme estabelecido pelo Acordo de Cooperação 02/2017, requer que o Comitê assuma a responsabilidade pela manutenção das suas dependências, incluindo a incorporação ao seu patrimônio de bens e materiais adquiridos para essa finalidade.

  - Por necessidade de manter a compatibilidade, qualidade e durabilidade com o material já presente nas dependências do CTPB, em conformidade com o que foi entregue durante a construção do espaço e cedido ao Comitê Paralímpico Brasileiro por meio de termo de concessão.

  - Diante do exposto, o Departamento de Manutenção enfatiza a necessidade de adquirir materiais para o ar-condicionado descritos no item 3 deste termo de referência, que complementam e se harmonizam com as peças já instaladas, assegurando assim a padronização e compatibilidade dos ares-condicionados instalados.

- DA ENTREGA

  - PRAZO DE ENTREGA

    - Os itens descritos no item 3 deste termo, deverão ser entregues em parcela única e no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Compra.

  - LOCAL DE ENTREGA

    - Os itens, deverão ser entregues aos cuidados do (Marcelo Firmino), Departamento (almoxarifado manutenção) do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, sito a Rodovia Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 16h00.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - DAS DESPESAS

    - Correrão por conta da Contratada todas as despesas diretas e ou indiretas decorrentes para transporte, tributos, materiais, equipamentos, benefícios, encargos trabalhistas e previdenciários e outras que porventura venha a incidir na prestação de serviços pretendida.

  - EMBALAGEM DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

    - Os materiais e/ou equipamentos, objeto deste termo, deverão ser embalados conforme praxe do fabricante, protegendo a integridade do material durante o transporte e estocagem, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

  - MANUAIS

    - Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e/ou descrição técnica.

  - GARANTIA

    - Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e legislações vigentes.

  - NORMAS AMBIENTAIS

    - Todas as entregas de materiais deverão ser acompanhadas da Ficha de Dados de Segurança (FDS), em conformidade com as normas ambientais vigentes.

- DA FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da presente demanda será exercida pelo Joaquim Barrancos, Departamento de Manutenção do CPB, ou, em caso de ausência, ao funcionário que o esteja substituindo, a quem caberá dirimir as dúvidas porventura surgidas no curso do recebimento dos equipamentos, materiais e/ou produtos, bem como adotar as medidas que se fizerem necessárias para o seu bom e fiel cumprimento.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades e não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As sanções e as penalidades poderão ser aplicadas, conforme dispõe o Capítulo I, do Título IV da Lei Federal nº 14.133/2021.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar fielmente o ajustado, estipulados neste instrumento, em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinam.

  - Disponibilizar todos os equipamentos, acessórios e materiais em perfeitas condições de uso, necessários à execução do objeto, que deverão fazer parte dos custos da contratada.

  - Prestar ao Comitê Paralímpico Brasileiro, sempre que necessários esclarecimentos, além da apresentação de laudos, catálogos, sobre os itens fornecidos, relatórios de execução sobre os serviços prestados, quando solicitados, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização e manutenção deles.

  - Manter durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

  - Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente termo.

  - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de transporte, montagem, desmontagem, operação, acompanhamento, encargos sociais, trabalhistas fiscais, mão-de-obra, taxas, alimentação, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas a sua equipe, outras que porventura venham a incidir na referida execução do objeto.

  - Promover a organização técnica e administrativa da execução do objeto, de modo a conduzi-lo eficientemente;

  - Prover os recursos humanos e materiais, necessários ao fornecimento do objeto;

  - Responder civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais.

  - Responsabilizar-se pelos danos causados à “CONTRATANTE” ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. A fiscalização da “CONTRATANTE” não exclui ou reduz essa responsabilidade.

  - Manter, durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação.

  - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

  - É vedada a veiculação de publicidade acerca do objeto.

  - O objeto deverá ser entregue e/ou executado no endereço constante neste Termo de Referência, sem que isso implique acréscimo no preço da proposta;

  - Caso seja detectado alguma falha, erro, vício nos itens objeto deste termo, a CONTRATADA arcará com a substituição ou o reparo de tais itens, podendo inclusive sofrer as sanções cabíveis previstas em contrato;

  - Cumprir os prazos previstos, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, os itens que vier a fornecer e/ou executar, no todo ou em parte, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, dano em decorrência da falta de habilidade na aplicação ou execução dos serviços contratados.

  - Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os itens que após a entrega e aceite venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização desde que para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, o CPB;

  - Em caso de substituição dos materiais, nos termos do item anterior, será da Contratada as despesas decorrentes a devolução e de nova entrega de objetos.

  - Entregar os itens, acondicionados em embalagens original e intacta, sem sinais de violação, acompanhada da documentação exigida pela legislação;

  - Entregar os itens, conforme praxe do fabricante, protegendo a integralidade do material durante o transporte;

  - Prestar assistência técnica aos itens, materiais/equipamentos e produtos, enquanto perdurarem as garantias ou exigências previstas no Termo de Referência.

  - Os itens objetos desta contratação deverão ser novos, e estar em perfeito estado de utilização.

  - Responsabilizar-se pelo carregamento e transporte até o local de entrega, inclusive quanto ao descarregamento e empilhamento, se for o caso;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Indicar, na Ordem de Compra, o responsável em receber os itens, que deverá verificar quantidade e condições quando da entrega do objeto;

  - Prestar todas as informações necessárias à execução dos ajustes;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e caso possuir, seus Anexos;

  - Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização da entrega/execução do objeto, através de seu Gestor responsável designado, que deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências verificadas.

  - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto pela CONTRATADA, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento do ajuste;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto em desacordo com este termo de referência.

  - Recusar, quando considerada imprópria, a embalagem que estiver defeituosa ou inadequada, solicitando troca imediata, bem como, a prestação de serviço que estiver em desacordo com este Termo de Referência, quando for o caso.

  - Comunicar, imediatamente, por escrito, à “CONTRATADA” qualquer irregularidade observada no decorrer da execução e fornecimento do objeto.

  - Proporcionar todas as facilidades necessárias e permitir livre acesso do pessoal da CONTRATADA às instalações, respeitando-se as normas da CONTRATANTE, no que tange a horários e segurança.

  - Efetuar o pagamento ajustado junto à CONTRATADA, após atesto da respectiva nota fiscal, pelo gestor responsável do CPB.

  - Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas, nas ordens de serviços e/ou edital.

Yanka Almeida

Departamento de Manutenção