[bookmark: _Hlk510605470][bookmark: _Hlk495503291]TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS

1. OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

2. [bookmark: _Hlk155692116]JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

2.1. A presente aquisição se faz necessária para suprir a demanda crescente por infraestrutura elétrica adequada durante os eventos realizados pelo CPB, garantindo a correta distribuição de energia para os equipamentos utilizados nas atividades do evento.

2.2. Com essa aquisição, espera-se garantir o pleno funcionamento dos equipamentos elétricos, assegurando que todos recebam alimentação estável e contínua de energia, evitando falhas operacionais e interrupções durante os eventos.

2.3. A estimativa da quantidade necessária foi realizada com base no número de equipamentos previstos por caminhão de apoio, considerando os padrões de consumo e a logística de montagem nos locais dos Meetings.

3. QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE 
DE MEDIDA
	QTD

	1
	Rolo 100 metros de cabo PP flexível 2x2,5mm 300V/500V 
	UNIDADE
	4

	2
	Rolo 100 metros de cabo PP flexível 2x4mm 300V/500V
	UNIDADE
	4

	3
	Plug macho Pino cabo 2P 10 amperes 250V 
	UNIDADE
	80

	4
	Plug macho Pino cabo 2P 20 amperes 250V
	UNIDADE
	20

	5
	Plug fêmea cabo 2P+T 10 amperes 250V
	UNIDADE
	80

	6
	Plug fêmea cabo 2P+T 20 amperes 250V
	UNIDADE
	20

	7
	Filtro De Linha 5 Tomadas 2P+T 10 amperes bivolt Preto 1 metro.
	UNIDADE
	30

	8
	Régua Elétrica para Extensão com 5 tomadas 2P+T 10 amperes – Sem Cabo de alimentação
	UNIDADE
	30

	9
	Transformador 5000va | Bivolt 110/220V e 220/110V | 12000 Btus Conversor Voltagem
	UNIDADE
	30

	10
	Estação de Energia Portátil 1000Wh
	UNIDADE
	3










4. DA ENTREGA

4.1. PRAZO DE ENTREGA
 
4.1.1. Os itens descritos neste Termo de Referência deverão ser entregues em parcela única, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, com o objetivo de suprir tempestivamente as necessidades da área demandante.									
4.2. LOCAL DE ENTREGA

4.2.1. Os itens, deverão ser entregues aos cuidados do NATHAN FREITAS CARVALHO, departamento PRODUÇÃO DE EVENTOS do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, situado na Rodovia Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, das 09h00 às 17h00. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. Rolo 100 metros de cabo PP flexível 2x2,5mm 300V/500V Preto.

5.1.1. Condutor de fios: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280.
5.1.2. Tensão Nominal: 300V.
5.1.3. Tipo de Cabo: Cabo PP Flexível.
5.1.4. Bitola (mm): 2,50.
5.1.5. Cor: Preto. 
5.1.6. Modelo de Referência: https://www.santil.com.br/produto/cabo-pp-flexivel-2-x-25mm-300v500v-preto-vendido-por-metro-sil/1546906/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpVsK5RrSM66DsUWtx2DjqgL8-IhrVjNE9j5pJZTXHZN-Cj6NsO42OhoClmEQAvD_BwE

5.2. Rolo 100 metros de cabo PP 2x4mm Preto e Azul Claro 300V/500V.

5.2.1. Condutor: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280
5.2.2. Tensão Nominal: 300V.
5.2.3. Tipo de Cabo Cabo PP flexivel.
5.2.4. Bitola (mm): 4,00
5.2.5. Cor: Preto 
5.2.6. Modelo de Referência: https://www.santil.com.br/produto/cabo-pp-2x4mm-preto-e-azul-claro-300v500v-vendido-por-metro-sil/2897167/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpWlL-z3yAuH0khuhe16BFxlqn8u0IDDwEA2jng3pm2yIS3kIw-DrcRoC8hMQAvD_BwE

5.3. Plug macho Pino cabo 2P | 10 amperes 250V.

5.3.1. Material: Plástico
5.3.2. Tipo de Plug: Macho
5.3.3. Quantidade de Polos: 2 - Bipolar 
5.3.4. Amperagem: 10A
5.3.5. Tensão: 250V
5.3.6. Modelo de Referência: https://www.santil.com.br/produto/plug-macho-2pt-10a-250v-preto-transmobil/2538524?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA74G9BhAEEiwA8kNfpZ2Z1oAtQmekonTreDl_3niJKjwua5wQunL5lhQ-FrwNhl5nljlxyhoCv00QAvD_BwE
5.4. Plug macho Pino cabo 2P | 20 amperes 250V.

5.4.1. Material: Plástico
5.4.2. Tipo de Plug: Macho
5.4.3. Quantidade de Polos: 2 - Bipolar
5.4.4. Amperagem: 20A
5.4.5. Tensão: 250V
5.4.6. Modelo de Referência: https://www.santil.com.br/produto/plug-macho-2pt-20a-250v-preto-transmobil/2538528

5.5. Plug fêmea 2P+T 10 amperes 250V. 

5.5.1. Material: Plástico
5.5.2. Tipo de Plug: Fêmea
5.5.3. Quantidade de Polos: 3 - Bipolar + Terra 
5.5.4. Amperagem: 10A
5.5.5. Tensão: 250V

5.5.6. Modelo de Referência: https://www.santil.com.br/produto/plug-femea-2pt-10a-250v-preto-transmobil/2538525

5.6. Plug fêmeo cabo 2P 20 amperes 250V.

5.6.1. Material: Plástico
5.6.2. Tipo de Plug: Fêmea
5.6.3. Quantidade de Polos: 3 - Bipolar + Terra 
5.6.4. Amperagem: 20A
5.6.5. Tensão: 250V
5.6.6. Modelo de Referência: https://www.santil.com.br/produto/plug-femea-2pt-20a-250v-preto-transmobil/2538529

5.7. Filtro De Linha 5 Tomadas 2P+T 10 amperes bivolt Preto 1 metro.

5.7.1. Chave: Liga/Desliga.
5.7.2. Gabinete: Material plástico de alta resistência.
5.7.3. Tensão: Bivolt 127v/220v.
5.7.4. Frequência: 50/60Hz.
5.7.5. Potência Máxima do Conjunto: 889W/VA em 127V.
                                                  1540W/VA em 220V.
5.7.6. Tomadas: Total de 5, padrão NBR 14.136. 
5.7.7. Cabo: Material PP tripolar, conforme NM 247-5 e plugue conforme NBR14.136
5.7.8. Comprimento do Cabo: 1 metro. 
5.7.9. Modelo de Referência: https://www.santil.com.br/produto/filtro-de-linha-5-tomadas-2-polos--terra-10a-preto-bivolt-1-metro-pp-multicraft/5227000
5.8. Régua Elétrica para Extensão com 5 tomadas 2P+T 10 amperes – Sem Cabo de alimentação.

5.8.1. Gabinete: Material plástico de alta resistência ou de metal.
5.8.2. Cor: Preto. 
5.8.3.  Régua Elétrica para Extensão com 5 Tomadas
5.8.4. Serve Plugs de 2 Pólos (2P) e 3 Pólos (2P+T) 
5.8.5. Voltagem 110 e 220 volts.
5.8.6. Amperagem 10A e 20A
5.8.7. Sem cabo de alimentação, serão usadas na confecção de extensões.
5.8.8. Modelo de Referência: https://surl.lu/rncbms

5.9. Transformador 5000va VM Bivolt 110/220V e 220/110V 12000 Btus Conversor Voltagem.

5.9.1. Amperagem da tomada: Tripolar 2P+T 20A
5.9.2. NBR14136 3 Pinos 20 ampères 
5.9.3. Potência: 7000 VA
5.9.4. Frequência: (Hz) 50~60 Material alumínio
5.9.5. Tensões de Entrada 110V ou 220V
5.9.6. Tensão de Saida: 110V ou 220V
5.9.7. Potência nominal: 5000 VA (equivalente a 3500 W)​
5.9.8. Modelo de Referência: https://surl.li/ydhiks

OBS: A indicação de marca possui caráter meramente exemplificativo, servindo como parâmetro de qualidade e referência para os licitantes. Será admitida a oferta de objetos de outras marcas disponíveis no mercado, desde que atendam integralmente às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência.					
5.10. Especificação Técnica: Estação de Energia Portátil 1000Wh

5.10.1. Finalidade e Aplicação Equipamento destinado ao fornecimento de energia elétrica estável e portátil para postos de trabalho remotos, suportando simultaneamente 03 notebooks e 02 impressoras jato de tinta por um período mínimo de 04 horas.

5.10.2. Características de Energia e Capacidade
5.10.2.1. Capacidade Nominal Mínima: 1000Wh (Watt-hora).
5.10.2.2. Potência de Saída Contínua (Inversor): Mínimo de 1000W.
5.10.2.3. Potência de Pico (Surge): Mínimo de 2000W (para suportar o acionamento inicial dos motores das impressoras).
5.10.2.4. Tipo de Onda: Senoidal Pura (obrigatório para a proteção das fontes dos notebooks e circuitos das impressoras).
5.10.3. Armazenamento e Vida Útil
5.10.3.1. Química da Bateria: LiFePO4 (Fosfato de Ferro e Lítio).
5.10.3.2. Justificativa: Maior segurança térmica e vida útil superior a 3000 ciclos de carga/descarga (aprox. 10 anos de uso).
5.10.4. Interface de Saída (Output)
5.10.4.1. Saídas AC: Mínimo de 3 tomadas padrão brasileiro (NBR 14136).
5.10.4.2. Saídas USB: Mínimo de 2 portas USB-A e 1 porta USB-C com entrega de energia (Power Delivery) para carregamento direto de dispositivos móveis.
5.10.5. Sistema de Recarga (Input)
5.10.5.1. Recarga AC: Entrada bivolt automática (110V/220V) com suporte a carregamento rápido.
5.10.5.2. Recarga Solar: Entrada compatível com painéis fotovoltaicos (conector MC4 ou similar).
6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. DAS DESPESAS

6.1.1. Correrão por conta da Contratada todas as despesas diretas e ou indiretas decorrentes para sua execução, tais como seguros, transporte, montagens/desmontagens, instalações, tributos, materiais, equipamentos, benefícios, encargos trabalhistas e previdenciários e outras que porventura venha a incidir na prestação de serviços pretendida.

6.2. EMBALAGEM DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

6.2.1. Os materiais, objeto deste termo, deverão ser embalados, protegendo a integridade do material durante o transporte e estocagem, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Também deverão atender a possíveis solicitações de separação quantitativa por embalagem, a ser alinhado com o departamento responsável antes do envio.

6.3. MANUAIS

6.3.1. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e/ou descrição técnica, quando cabível. 

6.4. AMOSTRAS

6.4.1. Deverá ser apresentado amostras virtuais dos produtos a serem fornecidos, através de catálogos técnicos e/ou fichas técnicas durante a Sessão Pública;

6.4.2. As amostras, que serão avaliadas mediante catálogos técnicos e/ou fichas técnicas, serão avaliadas pela área técnica a fim de verificar a conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

6.4.3. Se as amostras forem aceitas, prosseguirá com os trâmites do processo.

6.4.4. Se as amostras forem rejeitadas ou não forem entregues no prazo estabelecido, a proposta será desclassificada, e seguirá com a negociação com o fornecedor detentor da segunda melhor oferta, para obtenção do melhor preço. Posterior ao preço aceito, se inicia a fase de apresentação de amostras, observando o mesmo prazo e as mesmas condições anteriormente praticadas.

6.4.4.1. Serão Analisadas: 

a) Qualidade e medidas do material.
b) Qualidade da resistência, flexíveis e de fácil manuseio.
c) Se atendem criteriosamente ao descritivo enviado.

6.5. GARANTIA

6.5.1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e legislações vigentes.


7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da presente demanda será exercida pelo DOUGLAS DOURADO SANTOS, representante pelo departamento de EVENTOS do CPB, ou, em caso de ausência, ao funcionário que o esteja substituindo, a quem caberá dirimir as dúvidas porventura surgidas no curso do recebimento dos equipamentos, materiais e/ou produtos, bem como adotar as medidas que se fizerem necessárias para o seu bom e fiel cumprimento.

7.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades e não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme dispõe §7°, do art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar fielmente o ajustado, estipulados neste instrumento, em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinam.

9.2. Disponibilizar todos os equipamentos, acessórios e materiais em perfeitas condições de uso, necessários à execução do objeto, que deverão fazer parte dos custos da contratada.

9.3. Prestar ao Comitê Paralímpico Brasileiro, sempre que necessários esclarecimentos, além da apresentação de laudos, catálogos, sobre os itens fornecidos, relatórios de execução sobre os serviços prestados, quando solicitados, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização e manutenção deles.

9.4. Manter durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.5. [bookmark: _Hlk3476778]Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente termo.

9.6. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de transporte, montagem, desmontagem, operação, acompanhamento, encargos sociais, trabalhistas fiscais, mão-de-obra, taxas, alimentação, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas a sua equipe, outras que porventura venham a incidir na referida execução do objeto.

9.7. Promover a organização técnica e administrativa da execução do objeto, de modo a conduzi-lo eficientemente;

9.8. Prover os recursos humanos e materiais, necessários ao fornecimento do objeto;

9.9. Responder civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais.

9.10. Responsabilizar-se pelos danos causados à “CONTRATANTE” ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. A fiscalização da “CONTRATANTE” não exclui ou reduz essa responsabilidade.

9.11. Manter, durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação.

9.12. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

9.13. É vedada a veiculação de publicidade acerca do objeto.

9.14. O objeto deverá ser entregue e/ou executado no endereço constante neste Termo de Referência, sem que isso implique acréscimo no preço da proposta;

9.15. Caso seja detectado alguma falha, erro, vício nos itens objeto deste termo, a CONTRATADA arcará com a substituição ou o reparo de tais itens, podendo inclusive sofrer as sanções cabíveis previstas em contrato;

9.16. Cumprir os prazos previstos, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, os itens que vier a fornecer e/ou executar, no todo ou em parte, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, dano em decorrência da falta de habilidade na aplicação ou execução dos serviços contratados.

9.17. Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os itens que após a entrega e aceite venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização desde que para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, o CPB;

9.18. Em caso de substituição dos materiais, nos termos do item anterior, será da Contratada as despesas decorrentes a devolução e de nova entrega de objetos.

9.19. Entregar os itens, acondicionados em embalagens original e intacta, sem sinais de violação, acompanhada da documentação exigida pela legislação;

9.20. Entregar os itens, conforme praxe do fabricante, protegendo a integralidade do material durante o transporte; 

9.21. Prestar assistência técnica aos itens, materiais/equipamentos e produtos, enquanto perdurarem as garantias ou exigências previstas no Termo de Referência.

9.22. Os itens objetos desta contratação deverão ser novos, e estar em perfeito estado de utilização.

9.23. Responsabilizar-se pelo carregamento e transporte até o local de entrega, inclusive quanto ao descarregamento e empilhamento, se for o caso;

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Indicar, na Ordem de Compra, o responsável em receber os itens, que deverá verificar quantidade e condições quando da entrega do objeto;

10.2. Prestar todas as informações necessárias à execução dos ajustes;

10.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e caso possuir, seus Anexos;

10.4. Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização da entrega/execução do objeto, através de seu Gestor responsável designado, que deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências verificadas.

10.5. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto pela CONTRATADA, visando o atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento do ajuste;

10.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto em desacordo com este termo de referência.

10.7. Recusar, quando considerada imprópria, a embalagem que estiver defeituosa ou inadequada, solicitando troca imediata, bem como, a prestação de serviço que estiver em desacordo com este Termo de Referência, quando for o caso.

10.8. Comunicar, imediatamente, por escrito, à “CONTRATADA” qualquer irregularidade observada no decorrer da execução e fornecimento do objeto.

10.9. Proporcionar todas as facilidades necessárias e permitir livre acesso do pessoal da CONTRATADA às instalações, respeitando-se as normas da CONTRATANTE, no que tange a horários e segurança.

10.10. Efetuar o pagamento ajustado junto à CONTRATADA, após atesto da respectiva nota fiscal, pelo gestor responsável do CPB.

10.11. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas, nas ordens de serviços e/ou edital.



[image: Diagrama
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________________________________
Douglas Dourado Santos
Gerência de Eventos




















ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO Nº 0751/2026
UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  90.060/CPB/2026
	OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos, para atender às necessidades do Comitê Paralímpico Brasileiro.



AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

A empresa ..................................................., estabelecida à ............................... inscrita no CNPJ sob nº ......................................, telefone nº .................................. e endereço de e-mail ....................................., através de seu representante legal abaixo assinado, propõe assinar Termo de Contratos junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 90.060/CPB/2026 e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE 
DE MEDIDA
	QTD
	
MARCA
	VALOR UNITÁRIO R$
	VALOR TOTAL R$

	1
	Rolo 100 metros de cabo PP flexível 2x2,5mm 300V/500V 
	UNIDADE
	4
	
	
	

	2
	Rolo 100 metros de cabo PP flexível 2x4mm 300V/500V
	UNIDADE
	4
	
	
	

	3
	Plug macho Pino cabo 2P 10 amperes 250V 
	UNIDADE
	80
	
	
	

	4
	Plug macho Pino cabo 2P 20 amperes 250V
	UNIDADE
	20
	
	
	

	5
	Plug fêmea cabo 2P+T 10 amperes 250V
	UNIDADE
	80
	
	
	

	6
	Plug fêmea cabo 2P+T 20 amperes 250V
	UNIDADE
	20
	
	
	

	7
	Filtro De Linha 5 Tomadas 2P+T 10 amperes bivolt Preto 1 metro.
	UNIDADE
	30
	
	
	

	8
	Régua Elétrica para Extensão com 5 tomadas 2P+T 10 amperes – Sem Cabo de alimentação
	UNIDADE
	30
	
	
	

	9
	Transformador 5000va | Bivolt 110/220V e 220/110V | 12000 Btus Conversor Voltagem
	UNIDADE
	30
	
	
	

	10
	Estação de Energia Portátil 1000Wh
	UNIDADE
	3
	
	
	








Fica ciente, ainda, que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital que orientará a futura Contratação, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.				
Fica ciente, outrossim, que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, afastando qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto da licitação.

Forma de execução do fornecimento: conforme edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no edital. 
Condições de entrega: Conforme previsão do cronograma estabelecidos no Edital.

	DADOS DO FORNECEDOR

	Razão Social:
	 

	CNPJ:
	 

	Endereço:
	 

	Bairro:
	 

	Cidade:
	 

	UF:
	 

	CEP:
	 

	CONTATOS

	Resp. Ass. Contrato:
	 

	CPF:
	

	RG:
	

	E-mail:
	

	Telefone:
	 

	 
	 

	Testemunha Ass. Contrato:
	 

	E-mail:
	

	Telefone:
	 

	 
	 

	Operacional:
	

	E-mail:
	

	Telefone:
	

	
	

	Administrativo:
	 

	E-mail:
	

	Telefone:
	 


	INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Dados Bancários para Depósito

	Banco:
	 

	Agência:
	 

	Conta Corrente:
	 



__________________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa












































ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PROCESSO Nº 0751/2026
UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  90.060/CPB/2026
	OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos, para atender às necessidades do Comitê Paralímpico Brasileiro.



Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), CNPJ nº_____________________ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

d) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:  

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – No tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB; 

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data 

___________________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa
Telefone para contato
(Nº do CNPJ da Empresa)


















ANEXO IV
MODELO DE ORDEM DE COMPRA

São Paulo, XX de XX de 2026
Ordem de Serviço/Compra Nº XXX/2026

1. INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
Fornecedor: XXXX
CNPJ: XXXX
Contatos: 

2. INFORMAÇÕES DA ORDEM DE SERVIÇO
Vinculos: 
Processo Aquisição XXX 
Ci's: XXX

3. DADOS FATURAMENTO
Nome: COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO - CPB
CNPJ: 00.700.114/0001-44
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, KM 11,5 – Vila Guarani São Paulo- SP – CEP: 04.329-000

4. DESCRIÇÃO DO PEDIDO

	

	

	

	

	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5.OBSERVAÇÕES GERAIS

Responsável pelo Recebimento: XXX
Contato: XXXX
Prazo do Inicio dos Serviços / Entrega da Mercadoria: XXX

	ORDEM DE COMPRA ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900XX/CPB/2026               
PRAZO DE ENTREGA: XX DIAS CORRIDOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA



6.CLAUSULA

	
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DECORRENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO
  
 1. OBJETO  

A presente Ordem de Compra/Serviço tem por objeto a aquisição ou prestação de serviços conforme descrição constante no corpo deste documento, oriunda do Pregão Eletrônico Supracitado, vinculado ao Edital e seus anexos, especialmente ao Termo de Referência.   


 2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO  

 2.1. O prazo para entrega/execução obedecerão aos limites previamente acordados no edital e processo licitatório, contados a partir do recebimento desta Ordem.    

 2.2. O local de entrega/execução será o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04329-000.     

2.3. A contratada deverá agendar previamente a entrega junto ao responsável de recebimento supracitado através do contato informado nas observações gerais dessa ordem.    

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 3.1. Entregar o objeto rigorosamente conforme descrito nesta Ordem, no Termo de Referência e na proposta vencedora, obedecendo prazos, quantidades, especificações e demais condições estabelecidas.   

  3.2. Reparar, substituir ou corrigir, às suas expensas, eventuais vícios, defeitos ou irregularidades, independentemente de aceitação provisória do objeto.    

 3.3. Cumprir com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual.   

 4. RECEBIMENTO DO OBJETO   

4.1. O recebimento será feito provisoriamente no ato da entrega, e definitivamente após conferência e atesto pelo responsável designado.    

 4.2. Em caso de divergência ou irregularidade, será lavrado termo de rejeição para substituição, sem prejuízo das sanções cabíveis.   

 5. FATURAMENTO E PAGAMENTO  

 5.1. O faturamento deverá indicar o número desta Ordem de Compra/Serviço e do Contrato ou Pregão correspondente.     

5.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do atesto da nota fiscal e apresentação da regularidade fiscal e trabalhista, conforme previsto no edital.   

5.3. As notas fiscais devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail nf@cpb.org.br.   

4. PENALIDADES 
4.1. Em caso de descumprimento das obrigações, aplicam-se as penalidades previstas no Edital, Lei 14.133/2021 e no Regulamento de Aquisições e Contratos do CPB, sem prejuízo das indenizações cabíveis.    



7. DISPOSIÇÕES FINAIS   

7.1. Integram esta Ordem de Compra/Serviço, para todos os efeitos legais:   Edital e anexos do Pregão Eletrônico Supracitados nas Observações Gerais dessa Ordem;  Proposta comercial da contratada;   Termo de Referência;   Regulamento de Aquisições e Contratos do CPB.     

 7.2. Os casos omissos serão solucionados com observância à legislação vigente e ao regulamento aplicável.    Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro - CPB Departamento de Aquisições e Contratos
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